## Orçamento Sintético
LOGOTIPO DA EMPRESA |  |  | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Obra: | PREAC - Casa do Lago - PPCI | [5 empty] | Leis Sociais:
Endereço: | Rua Érico Veríssimo, 1011 – Cidade Universitária Zeferino Vaz – Campinas/SP | [5 empty] | BDI:
Data:
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mão de obra, Preços unitários, Preços totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante não poderão sofrer alterações por parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessários para a execução de cada um dos itens de serviço, que porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de obras, conforme NR-18 e NR-24 | MES | 1
1.2 | Mobilização do canteiro de obras | UN | 1
1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR | UN | 1
1.5 | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.6 | Tela tapume de polietileno, tipo cerquite, h=1,20m | M | 30
2 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
2.1 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 9.17
2.2 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | M | 3
2.3 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 1
2.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 1
2.5 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | UN | 1
2.6 | BOMBA 12,5 CV, MODELO THEBE RL - 20B, ROTOR DE 166X8MM, H=56,65, Q=400,62 L/MIN | UN | 1
2.7 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 26
2.8 | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 1
2.9 | EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 2
2.10 | BASE DE ALVENARIA EM EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO | m³ | 0.74
2.11 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | UN | 2
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | RETIRADA DE SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
3.1.1 | REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE | UN | 14
3.1.2 | DEMOLIÇÕES DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS (CENTRAL DE ALARME) | UN | 1
3.2 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA
3.2.1 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ACLARAMENTO | UN | 7
3.2.2 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" (INCLUSO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTO O ADESIVO VINILICO) | UN | 6
3.3 | SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS
3.3.1 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1
3.3.2 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL DE POÇO PROFUNDO ACIMA 12,5 HP, 220 V | UN | 1
3.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.4.1 | REFORMA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QD RESTAURANTE) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, DIMENSÕES EXTERNAS 600 X 500 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. | UN | 1
3.4.2 | REFORMA DO QUADRO DE GERAL DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 200 AMPERES.(SERÁ SUBSTITUIDO A PLACA DE MONTAGEM, DISJUNTORES NEMA POR DIN, BARRAMENTOS E ACRESCENTAR ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO A MONTANTE DO DISJUNTOR GERAL. | UN | 1
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | m² | 1
4.2 | Desmobilização da obra | UN | 1
4.3 | Limpeza da obra | m² | 1034.85
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | un | 1
[7 empty] | Total de materiais: | R$
[7 empty] | Total de mão de obra: | R$
[7 empty] | Subtotal MAT+MO+AdmLocal | R$
[6 empty] | Total do BDI | ( %): | R$
[7 empty] | Total final da obra: | R$

## Cronograma
LOGOTIPO DA EMPRESA | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
| Obra: | PREAC - Casa do Lago - PPCI
| Endereço: | R. Érico Veríssimo, 1011 – Cidade Universitária Zeferino Vaz
Data:
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL IMPLANTAÇÃO
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R$
| BDI ( %) | R$
| T O T A L | R$