## Planilha com Preços
OBRA: Construção da Área de Vivencia dos Funcionários da FEA
PRAZO DA OBRA: 90 dias
PLANILHA ORIENTATIVA
DATA BASE:
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD | PREÇO UNITÁRIO MATERIAL(R$) | PREÇO UNITÁRIO MÃO DE OBRA (R$) | PREÇO FINAL (UNIT) (R$) | PREÇO TOTAL MATERIAL(R$) | PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA (R$) | PREÇO FINAL (TOTAL) (R$)
1.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Placa Metalica de identificação da obra - Padão Estado São Paulo | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Canteiro com abrigo provisório metálico tipo container PARX para depósito de materiais. | mês | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Canteiro banheiro/vestiário de acordo com a NR-18 | mês | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Abrigo para Refeitório. | mês | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.0 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA
2.0.1 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto | m² | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento. | m³ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.0.3 | Retirada de folha de esquadria metálica com reaproveitamento. Incluso reinstalação, conforme projeto | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.1 | SUPERESTRUTURA E TELHADO
2.1.2 | Alvenaria de tijolo ecológico dimensões: 250mm x 125mm x 70 mm, resistência 8 MPA, ref: TIJOKEZ ou similar técnico. Incluso execução de graute e ferragem de travamento, conforme projetos e Memorial Descritivo. | m² | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Chapisco em parede de bloco de concreto. | m² | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Reboco em parede de concreto. | m² | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Aplicação de resina brilhante, mínimo 3 demãos, em parede de tijolo ecológico, ref: Hydronorth ou similar técnico. | m² | 124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Execução de estrutura metálica de cobertura, conforme prerrogativas do memorial descritivo, incluíndo todos os acessórios de fixação. (INCLUSO: projeto executivo). | m² | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Instalação de telha termoacústica forro em aço galvanizado, espessura 0,65 mm sanduiche com isolamento em PU, com pintura branca na face superior e pintura na cor preta na face inferior, ref: AT/1020, fabricante Ananda ou similar técnico . | m² | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Instalação de rufos e calhas em chapa galvanizada # 22, desenvolvimento do corte até 80 cm com aplicação de fundo preparador tipo Galvite, ou similar, e posterior pintura em tinta esmalte acrílico, mínimo 02 (duas) demãos, (cor preta). | M.L | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.2 | REVESTIMENTO CERAMICO
.2.2.1 | Execução de regularização de piso de concreto existente - camada de regularização de 3 cm com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico. | m² | 40.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Impermeabilização piso com membrana impermeavel elástica. | m² | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
.2.2.2 | Piso em porcelana sobre argamassa de regularização, dimensões 60x60 cm referência comercial: Linha Pietra di Direnze, cor Off White - Portobello, Eliane Portinari ou equivalente técnico. Incluso rejunte linha Juntaplus Fina, cor cinza claro. | m² | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Revestimento em grama sintética decorativa, com espessura de 20 mm. Incluso acabamento com testeira antiderrapante em alumínio na cor bronze, largura de 4 cm, referência: metropac ou similar técnico. | m² | 6.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
.2.2.3 | Soleira ou poitoril em granito preto são gabriel, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.3 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTOS EM MADEIRA
2.3.1 | Porta em alumínio de abrir, linha Gold, para receber vidro, 2,0 x 2,10 m, conforme projeto, Incluso ferragem, Barra Antipânico, ref.: PHA 200 Dormakaba e pintura na cor preta. | m² | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Caixilho em alumínio, sob medida, incluso ferragem e pintura na cor preta, conforme projeto. | m² | 7.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg, referência técnica: MA 200 Dorma ou similar técnico.. | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 | Instalação elétrica (tomadas, iluminação, eletrodutos, perfilados e cabos), conforme pranchas do projeto elétrico. | m² | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Quadro de distribuição de sobrepor, IP 65, para disjuntores DIM 225 A, conforme projeto elétrico. | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Trilho Eletrificado De 1m 4 Spots Led Preto Frio 12w 6500K, REF: Fabricante: CTB ou similar técnico, conforme projeto. | Unit | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Instalação de Split Hi Wall de 18.000 BTUS/H (apenas instalação). | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.5 | ENERGIA SOLAR
2.5.1 | Elaboração de projeto elétrico de instalação de sistema de energia solar, padrão técnico: CPFL. | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. | Inversor solar ON GRID MIC3000TL-X 3KW MONOFASICO 220V 2MPPT, ou similar técnico. Incluso conectores, string box, e cabos elétricos, conforme projeto. | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Painel solar JINKO JKM450M-60HL4-V 60M HC 450W TIGER PRO MONO PERC 20,85% EFIC 120 CEL ou similar técnico. Incluso estrturura de fixação e sustentação em telha termoacústica através de trilhos de alumínio. | Unit | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.6 | SPDA
2.6.1 | Instalação de SPDA (caixa de inspeção, hastes de aterramento, minicaptor, soldas, terminais, barras chastas em alumínio, eletroduto, cobre nú e acessórios), conforme pranchas do projeto elétrico. | m² | 89.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.7.1 | Instalação de tubos, conexões e registros para água fria e água plúvial, conforme projeto. | m² | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.8 | COMBATE A INCÊNDIO
2.8.1 | Luminária de emergência, instalada a 220cm do piso acabado.Ref: Intelbras PSA 225 ou similar técnico. | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | Sensor / Detector de Fumaça Autônomo (Stand Alone) com Saída Relé NA/NF e Sirene Interna – Rede 127/220V e Bateria ou similar técnico (sem central). | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg. Incluso placa de identificação, conforme norma vigente do bombeiro. | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
2.9 | PERGOLADO DE MADEIRA
2.9.1 | Execução de pergolado de madeira, conforme Projeto e Memorial Descritivo. Incluso cobertura com policarbonato | m² | 12.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | Banco De Madeira e Ferro Estilo Industrial Preto 2,00 X 0,50 X 0,45. Ref: Tendenci Modelo: Cascata ou similar técnico. | Unit | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
3.0 | PINTURA DO REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS
3.0.1 | Pintura com Látex acrílico em paredes interna e externa, incluso preparo da superficie. Alvenária na cor branca e pilares na cor concreto. | m² | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
4.0 | TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA - BANHEIROS
4.0.1 | Textura acrílica externo, inclusive preparo, na cor terracota. | m² | 104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
5.0 | PISO INTERTRAVADO
5.0.1 | Execução intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia. Incluso nivelação do solo até 10 cm de desnível. | m² | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0.2 | Adequação de nível de caixas de concreto existentes para possibilitar execução de piso intertravado, confome projeto. | Unit | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0.3 | Execução de guia de concreto de 20 cm de altura, para travamento de piso intertravado. | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.0.4 | Us built - Hidraulica / Eletrica / Layout | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.0.1 | Limpeza final da obra | m² | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0.2 | Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.0.3 | Us built - Hidraulica / Eletrica / Layout | Unit | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total | [7 empty] | 0
| TOTAL GERAL: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| BDI | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL + BDI | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## CRONO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
OBRA: Construção da Área de Vivencia dos Funcionários da FEA
PRAZO DA OBRA: 90 dias
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | ETAPA
|  | 30 | 60 | 90 | (R$)
1.0 | INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.0 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE CONVIVÊNCIA
3.0 | PINTURA DO REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS
4.0 | TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA - BANHEIROS
5.0 | PISO INTERTRAVADO
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Total Mensal R$ c/ BDI
% Mensal
Total Acumulado R$ c/ BDI
% Acumulado