## Planilha vazia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O HERBÁRIO e MUSEU
Local da obra: Rua BERTRAND RUSSEL, UNICAMP-CIDADE UNIVERSITÁRIA | [7 empty] | LEIS SOCIAIS(%) | ______%
Data: | [7 empty] | BDI(%) | ______%
Área da obra: 2595,78m2 | [7 empty] | DATA :
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. MO | R$ Unit. Mat. | R$ Total MO | R$ Total Mat. | R$ Unit. Mat+MO | R$ Total Mat+MO
1.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M² | 939.8
1.3 | DEMOLIÇÃO DE PASSARELA | M2 | 16.2
1.4 | LOCACAO DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M, com auxilio de TOPOGRAFO | M² | 629.08
1.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6
Subtotal
2.000 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO:
2.1 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA.M³-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1
2.2 | LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória . pequenas obras (instalação mínima) | UN | 1
2.3 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR24 | MES | 12
2.4 | ALAMBRADO com tela de arame galvanizado fio 10 malha 2". fixada em mourão de concreto armado. altura livre 2.40 m | m | 0
2.5 | PORTAO PARA VEICULOS E PEDESTRES EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2'' E MOLDURA EM TUBOS DE A CO- ABRIR. INCLUSO FERRAGENS | M² | 0
Subtotal
3.000 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA | M³ | 90
3.2 | REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV INCL. COMPACTACAO | M³ | 152.49
Subtotal
4.000 | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | Fundações profundas
4.1.1 | TAXA DE MOBILIZACAO e DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE | UN | 1
4.1.2 | ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA | M | 78
4.1.3 | ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA | M | 1320
4.1.4 | ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATE 150 TF - INCLUSO EXECUÇÃO E CONCRETO FCK=20MPA | M | 384
4.1.5 | ARMACAO DE ESTACA HELICE CONTINUA OU OMEGA ATE 4.0M. POR GRAVIDADE. CO M APOIO DE RETROESCAVADEIRA. ACO CA-50 | KG | 5825
4.1.6 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 118
4.1.7 | PROVA DE CARGA EM ESTACAS | UN | 3
4.2 | Blocos e baldrames:
4.2.1 | ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 2.00M PROFUNDIDADE | M³ | 525
4.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M³ | 9.82
4.2.3 | REATERRO COMPACTADO | M3 | 276
4.2.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 252
4.2.5 | FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 620
4.2.6 | FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50A/B | KG | 13537
Subtotal
5.000 | SUPERESTRUTURA
5.5 | Lajes e painéis pré-fabricados
5.5.1 | PILARES E VIGAS EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM | M3 | 396.6
5.5.2 | ESCADA EM ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO - FABRICAÇÃO E MONTAGEM | M3 | 38.07
5.5.3 | GROUT - preparo e lançamento com argamassa de cimento. cal hidratada. areia sem peneirar e pedrisco traço 1:0.1:3:2 | m3 | 5.47
5.5.4 | LAJE ALVEOLAR, - LP15-SC = 350 KGF/M2 | M2 | 10.58
5.5.5 | LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 200 KGF/M2 | M2 | 62.67
5.5.6 | LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 350 KGF/M2 | M2 | 18.24
5.5.7 | LAJE ALVEOLAR, - LP20-SC = 450 KGF/M2 | M2 | 184.37
5.5.8 | LAJE ALVEOLAR, - LP26-SC = 200 KGF/M2 | M2 | 610.56
5.5.9 | LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 200 KGF/M2 | M2 | 46.57
5.5.10 | LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 1000 KGF/M2 | M2 | 1221.12
5.5.11 | LAJE ALVEOLAR, - LP32-SC = 4000 KGF/M2 | M2 | 59.2
5.5.12 | CAPEAMENTO EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 110.05
5.5.13 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) | KG | 4868.6
Subtotal
6.000 | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO - 14X19X39 CM, inclusive vergas, pilaretes e demais fixações necessárias | M² | 2495
6.2 | COBOGO - 39X39X10 CM em concreto, inclusive vergas, pilaretes e demais fixações necessárias | M² | 509.18
6.3 | DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO | M2 | 972.63
6.4 | DIVISORIA SANITARIA ESTRUTURAL TS REFERENCIA NEOCON OU EQUIVALENTE TECNICO | M2 | 83.05
Subtotal
7.000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 | PM1 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,48x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens | UN | 3
7.2 | PM2 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens | UN | 27
7.3 | PM3 - Porta de madeira interna 2 fls - 1,17x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens | UN | 10
7.4 | PM4 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,80x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens | UN | 13
7.5 | PM5 - Porta de madeira interna 1 fl - 0,90x2,10 m, com chapa de aço inox na parte inferior e barra de apoio, com batente, guarnição e ferragens - PNE | UN | 6
7.6 | PM6 - Porta de madeira interna 1 fl - 1,00x2,10 m, com batente, guarnição e ferragens | UN | 3
7.7 | PORTA DIVISORIA ESTRUTURAL TS REF. NEOCON - 0,6/0,7x1,6 M | PÇ | 21
Subtotal
8.000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 | Portas e batentes
8.1.1 | PA - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 0,80x1,94m | un | 1
8.1.2 | PA2 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 2 fls de abrir veneziana ventilada - 1,60x2,0m | un | 8
8.1.3 | PA3 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco, 1 fl de abrir veneziana ventilada - 1,0x2,10m | un | 3
8.1.4 | PA4 - Porta em aluminio pintura eletrostatica branco liso - 1,0X2,1 M | un | 2
8.1.5 | PF - Porta em chapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir e 2 fixas - 3,44x2,10 m | un | 1
8.1.6 | PF2 - Porta em chapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir - 1,50x2,10 m | un | 1
8.1.7 | PF3 - Porta em chapa metalica pintura eletrostatica cor branca, 2 fls de abrir e bandeira fiza superior em veneziana ventilada - 1,50x2,55 m | un | 2
8.1.8 | PCF - Porta Corta Fogo em chapa metalica - 1,00x2,10 m | UN | 6
8.2 | Janelas:
8.2.1 | J1 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 0,85x1,75m | un | 6
8.2.2 | J2 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 3,40x1,75m | un | 6
8.2.2a | J2V - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa veneziana, 3,40x1,75m | un | 1
8.2.2b | J2F - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa, 3,40x1,75m | un | 2
8.2.2c | J2FV - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa e bandeira veneziana, 3,40x1,75m | un | 2
8.2.3 | J3 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 6,80x1,75m | un | 24
8.2.3a | J3F - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa, 6,80x1,75m | un | 6
8.2.3b | J3FV - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco fixa e bandeira veneziana, 6,80x1,75m | un | 6
8.2.4 | J4 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,62x1,75m | un | 3
8.2.5 | J5 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,70x1,20m | un | 3
8.2.6 | J6 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar, 0,85x0,60m | un | 6
8.2.7 | J7 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 2,55x1,20m | un | 6
8.2.8 | J8 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 1,58x1,85m | un | 3
8.2.9 | J9 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 0,85x0,60m | un | 1
8.2.10 | J10 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 2,60x1,75m | un | 3
8.2.11 | J11 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco max-ar e bandeira fixa, 3,20x1,75m | un | 3
8.2.12 | J12 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco bandeira fixa, 3,40x2,8m | un | 2
8.2.13 | J13 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 2,80x1,45m | un | 1
8.2.14 | J14 - Janela em aluminio pintura eletrostatica branco veneziana ventilada, 3,40x1,45m | un | 1
8.2.15 | Brise em alumínio, painéis lineares referência comercial REFAX, sistema linear RB30 composta por painéis lineares, com perfuração, referência 5.5, paralela e com 2,4 mm de diâmetro - Branco | M2 | 154.7
8.3 | Outros elementos
8.3.1 | GRADE ELETROFUNDIDA PARA PISO - SC 200KG/M2 | M² | 13.15
8.3.2 | GUARDA-CORPO TUBULAR - H=1,1 M | M | 71
8.3.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2'' | M | 105
8.3.4 | Teste de conformidade dos caixilhos realizado em laboratorio especializado para cada tipologia de caixilho empregado (max-ar, basculante, de correr entre outros) c/ emissão de laudo Tecnico e ART, incluso protótipo | UN | 1
Subtotal
9.000 | VIDROS
9.1 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO. ESPESSURA 5MM | M² | 21.93
9.2 | VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 6mm | M2 | 457.12
9.3 | VIDRO cristal laminado. colocado em caixilho com ou sem baguetes. com gaxeta de neoprene e = 10mm | m2 | 21
Subtotal
10.000 | COBERTURA
10.3 | Estruturas metálicas:
10.3.1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT, inclusive chumbadores quimicos onde necessário | KG | 4005
10.4 | Telhas
10.4.1 | TELHA ACO GALV TRAP SAND. POLIURETANO 30mm, PINT 2 FACES TELHA SUPERIOR CHAPA 0,65MM, TELHA INFERIOR CHAPA 0,5MM | M2 | 588.14
10.5 | Calhas e rufos
10.5.1 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 50 CM | M | 33.01
10.5.1a | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 100 CM | M | 42.21
10.5.2 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 33 CM | M | 242.05
10.5.3 | RUFO CHAPEU EM CHAPA GALVANIZADA #22 - CORTE 25 CM | M | 241.05
Subtotal
11.000 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | Impermeabilizalção de baldrames
11.1.1 | IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESP ESSURA 2.5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA | M² | 229.39
11.1.2 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES. BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO. DUAS DEMAOS | M² | 229.39
11.3 | Impermeabilização de coberturas
11.3.1 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:5 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MECANICO | M² | 293.67
11.3.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM | M² | 293.67
11.3.3 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2 CM | M² | 293.67
Subtotal
13.000 | FORRO
13.1 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO | M² | 694.87
13.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO | M² | 694.87
13.3 | FORRO DE GESSO ACARTONADO MONOLITICO INCL ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO | M2 | 117.57
13.4 | FORRO DE PLACA DE GESSO REMOVIVEL, com perfis estruturais na cor branca | M2 | 1263.56
Subtotal
14.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
14.1 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MECANICO | M² | 1005.46
14.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO | M² | 1005.46
14.3 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO. ESPES SURA 0.7CM | M² | 3575.21
14.4 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO | M | 36
14.5 | AZULEJO 30X40 BRANCO ACETINADO LINHA WHITE HOME COR CETIM BRANCO - PORTOBELO OU EQUIVALENTE | M2 | 491.92
14.6 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO | M | 18
Subtotal
15.000 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
15.1 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 0.5CM. PREP ARO MECANICO | M² | 1789
15.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESPE SSURA 2.0CM. PREPARO MECANICO | M² | 1789
15.3 | Peitoril em granito cinza andorinha | M | 343.56
Subtotal
16.000 | PISOS
16.1 | Lastro de contrapiso
16.1.1 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 58.11
16.1.2 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) | KG | 1603
16.2 | Regularização de bases
16.2.1 | REGULARIZAÇÃO PARA PISO CERAMICO / VINILICO | M² | 1954.95
16.3 | Acabamentos
16.3.1 | Piso porcelanato retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL de 450 x 450 mm, sem brilho, antiderrapante, alto tráfego PEI 5, inclusive rejunte ou equivalente técnico | M² | 247.07
16.3.2 | Manta Vinílica de 2 mm de espessura, referência comercial FADEMAC, linha MICRA PREMIUM, na cor 602 , com o CS 701 e o A 995.ou equivalente técnico. | m2 | 1750.44
16.3.3 | GRANITO CINZA ANDORINHA COM FAIXA ANTIDERRAPANTE APICOADO CONFORME PROJETO - ESCADAS | M2 | 97.59
16.3.4 | CIMENTADO DESEMPENADO LISO | M2 | 279.45
16.4 | Degraus, ropapés, soleiras e peitoris
16.4.1 | Rodapé em porcelanato retificado PORTOBELLO NEW ICE NATURAL, sem brilho, ou equivalente técnico | M | 238.6
16.4.2 | Rodape em GRANITO CINZA ANDORINHA - 10 CM | M | 66.75
16.4.3 | Rodapé em manta vinílica flexível, h= 75 mm, espessura de 2,00mm, acompanhando a cor do piso | m | 967.61
16.4.4 | Rodape em CIMENTADO BOLEADO | M | 125.52
16.4.5 | SOLEIRA EM GRANITO CONZA ANDORINHA - L=15CM | M | 65.99
Subtotal
17.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
17.1 | Redes Prediais Internas
17.1.1 | Agua Fria
17.1.1.1 | TUBO DE PVC MARROM 25mm + CONEXÕES | M | 210
17.1.1.2 | TUBO DE PVC MARROM 32mm + CONEXÕES | M | 390
17.1.1.3 | TUBO DE PVC MARROM 40mm + CONEXÕES | M | 78
17.1.1.4 | TUBO DE PVC MARROM 50mm + CONEXÕES | M | 30
17.1.1.5 | TUBO DE PVC MARROM 60mm + CONEXÕES | M | 84
17.1.1.6 | TUBO DE PVC MARROM 75mm + CONEXÕES | M | 30
17.1.1.7 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA - 25mm x 3/4" | UN | 3
17.1.1.8 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA - 32mm x 1" | UN | 6
17.1.1.9 | ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGES LIVRES P/CAIXA D'ÁGUA - 75mm x 2 1/2" | UN | 3
17.1.1.10 | RESERVATORIO EM POLIETILENO - 12.000 L | UN | 3
17.1.1.11 | TORNEIRA DE BÓIA 3/4" | UN | 3
17.1.1.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO 1" | UN | 3
17.1.1.13 | TORNEIRA DE LIMPEZA 1/2" | UN | 15
17.1.1.14 | REGISTRO GAVETA 1'' BRUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
17.1.1.15 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1
17.1.3 | Esgotos e Aguas Pluviais
17.1.3.1 | TUBO PVC SÉRIE R 40mm + CONEXÕES | M | 420
17.1.3.2 | TUBO PVC SÉRIE R 75mm + CONEXÕES | M | 270
17.1.3.3 | TUBO PVC SÉRIE R 100mm + CONEXÕES | M | 180
17.1.3.4 | TUBO PVC SERIE R 150mm + CONEXÕES | M | 210
17.1.3.4 | TUBO PVC SERIE R 200mm + CONEXÕES | M | 30
17.1.3.5 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES | UN | 27
17.1.3.6 | GRELHA METALICA INOX DIAM 15 CM C/ MECANISMO ABRE E FECHA | UN | 27
17.1.3.7 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES | UN | 6
17.1.3.8 | GRELHA METALICA INOX DIAM 10 CM C/ MECANISMO ABRE E FECHA | UN | 6
17.1.3.9 | CAIXA SIFONADA C/ TAMPA 250 X 230 X 75mm | UN | 18
17.1.3.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTOS - 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 4
17.1.3.11 | TUBO VINILFORT 200mm + CONEXÕES | M | 162
17.1.3.12 | TUBO VINILFORT 300mm + CONEXÕES | M | 72
17.1.3.13 | GRELHA PLANA CIRCULAR DE Ferro DE 6" | UN | 8
17.1.3.14 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA CEGA | UN | 5
17.1.3.15 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA E GRELHA | UN | 7
17.1.3.16 | CAIXA DE PASSAGEM 70X70 CM COM TAMPA E GRELHA | UN | 10
17.2 | Louças, Aparelhos e Metais Sanitarios:
***PNE**
17.2.1 | BACIA SANITARIA CONVENCIONAL referência comercial DECA modelo VOGUE PLUS CONFORTO código P510 ou equivalente técnico, incluso acessorio e tampa, instalação completa | un | 6
17.2.2 | Válvula de descarga externa. tipo alavanca com registro próprio. DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 6
17.2.3 | Barra de apoio reta. para pessoas com mobilidade reduzida. em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 12
17.2.4 | Lavatório em louça branca, para sanitário PNE, referência comercial DECA, com coluna suspensa, linha CONFORT 510 de 455 x 355 mm ou equivalente técnico, incluso sifão, valvula, acessorios | un | 6
17.2.5 | Barra de apoio em ângulo de 90°. para pessoas com mobilidade reduzida. em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | un | 6
17.2.6 | Torneira para lavatórios dos sanitários PNE: cromada, com alavanca, referência comercial PRESSMATIC, linha BENEFT, ou equivalente técnico | UN | 6
17.2.7 | Ducha higiênica manual referência comercial DECA, linha TARGA código1984 C40 ou equivalente técnico, instalação completa | un | 6
17.2.8 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INST ALACAO | UN | 6
17.2.9 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - INCLINAÇÃO 10% EM RELAÇÃO A PAREDE - PNE | M2 | 1.68
***NÃO PNE**
17.2.10 | BACIA COM CAIXA ACOPLADA, completa inclusive assento sanitario | UN | 15
17.2.11 | MICTORIO DE LOUÇA INDIVIDUAL | UN | 3
17.2.12 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 3
17.2.13 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA - DECAMATIC ECO 1173C ou equivalente tecnico | UN | 24
17.2.14 | Cuba retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x40 cm Linha Prime da Tramontina, completa com valvula americana e sifão conforme MD | un | 6
17.2.15 | Cuba retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x24 cm Linha Prime da Tramontina, completa com valvula americana e sifão conforme MD | un | 7
17.2.16 | Cuba retangular de aço inox IASI 304, alto brilho, 40x50x17 cm Linha Prime da Tramontina, completa com valvula americana e sifão conforme MD | un | 1
17.2.17 | Cuba de louça esmaltada de embutir , oval, referência comercial DECA, modelo L37, de 49x 36 cm, cor branca ou equivalente técnico, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO | UN | 18
17.2.18 | Torneira de mesa 1167 C-40 linha targa plus - bancadas dos laboratorios | un | 12
17.2.19 | TORNEIRA CROMADA 1/2'' OU 3/4'' PARA USO GERAL | UN | 15
17.2.20 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA ø 25MM (1'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
17.2.21 | REGISTRO GAVETA 3/4'' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E INSTALACAO | UN | 24
17.2.22 | REGISTRO GAVETA 1'' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO | UN | 12
17.2.23 | REGISTRO GAVETA 2'' C/ ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
17.2.24 | REGISTRO GAVETA 2.1/2'' BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
17.2.25 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
17.3 | Outros Itens:
17.3.1 | BANCADAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA 3 CM, com frontao e rodopia conf. projetos | M2 | 62.12
17.3.2 | Bancada em concreto liso - 6 cm | M2 | 39.36
17.3.3 | PAREDES PARA APOIO DE BANCADAS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDAS com chapisco e emboço massa unica | M2 | 112.16
17.3.4 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 9.55
17.4 | PPCI - Projeto de Prevenção e Combate a Incendios
17.4.1 | EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L CAPACIDADE EXTINTORA 2A | UN | 6
17.4.2 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO 4KG CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C | UN | 10
17.4.3 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 43
17.4.4 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO | UN | 29
17.4.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA ( S1) SENTIDO DIREITA | PÇ | 10
17.4.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA ( S1) SENTIDO ESQUERDA | PÇ | 8
17.4.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGENCIA (S12) | PÇ | 17
17.4.8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR (E5) | PÇ | 18
17.4.9 | ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO C/ MANGUEIRA DE 15M | UN | 6
17.4.10 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES | M | 132
17.4.11 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO | M | 18
17.4.12 | BOMBA DE INCÊNDIO - VAZÃO = 303 L/MIN HMAN = 40 M.C.A + ACESSÓRIOS | UN | 1
17.4.13 | Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel | UN | 6
17.4.14 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE | UN | 6
17.4.15 | Central de Alarme de Incêndio Endereçável de 01 laço e 125 Endereços – Código: AFCIE1125 | UN | 1
17.4.16 | BOTOEIRA ACIONAMENTO BOMBA DE INCÊNDIO TIPO LIGA / DESLIGA | UN | 6
17.4.17 | Cabo Instrumentação para alarme de incêndio blindado com malha 2x#1,5 mm² + dreno (terra) (cor vermelho) | m | 202
17.4.18 | Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1.5 mm². tensão de isolação 600V. isolação termoplástico em VC/E 105°C - classe 4. para detecção de incêndio | m | 368
Subtotal
18.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | Redes Prediais Internas
18.1.1 | Luminarias Internas:
18.1.1.1 | Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabólicas, com acabamento especular de alto brilho e otimo controle de ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodução de cor acima de 80%. ref.: 3001.232.30B 2xT26x32W da Itaim ou equivalente tecnico | cj. | 115
18.1.1.2 | Luminária de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, refletor e aletas parabólicas, com acabamento especular de alto brilho e otimo controle de ofuscamento, com reator eletronico de alto fator de potencia e 02 lampadas fluorescentes de 32 W, com indice de reprodução de cor acima de 80%. ref.: 2870.232.10B 2xT26x32W da Itaim ou equivalente tecnico | cj. | 235
18.1.1.3 | Luminárias circular de sobrepor ou embutir para duas lâmpadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminária em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. O refletor em alumínio anodizado e difusor em vidro temperado transparente. | cj. | 178
18.1.1.4 | Luminária quadrada, de embutir, para 1 lâmpada halógena PAR30 de 50W. Com 1 embutido orientável acoplado ao módulo. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Possui recuo na parte central. Ref. Apolo da Itaim ou equivalente tecnico | cj. | 15
18.1.1.5 | Luminária de sobrepor pendente para uma lâmpada fluorescente de compacta de 45W. Corpo e cânula em alumínio repuxado com acabamento em pintura cinza metálica. Refletor em alumínio lixado com aplicação de verniz. Cabo PP com alma de aço regulável até 1.50m de comprimento. Ref Candea da Itaim ou equivalente tecnico | cj. | 2
18.1.1.6 | Luminária tipo arandela a prova de tempo para duas lâmpadas fluorescentes composta de 18W cada. Corpo da luminária em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, refletor em alumínio anodizado e o difusor em vidro temperado transparente, ref.: Aquatic da Pial ou equivalente tecnico | UN | 14
18.1.1.7 | Luminária tipo pétala com lampada vapor de sódio 70w em poste metálico de 4m com fotocélula - completo | UN | 5
18.1.2 | Caixas, Eletrodutos e demais elementos de infra estrutura
18.1.2.1 | Eletroduto de PVC rigido diâmetro 25mm (3/4") pesado -inclusive fixação, conexões, acessórios e passagens em lajes e alvenarias, da Tigre ou equivalente tecnico | M | 107
18.1.2.2 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 25mm (3/4") -inclusive fixação, conexões, acessórios e passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico | M | 1597
18.1.2.3 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo diâmetro 32mm (1") -inclusive fixação, conexões, acessórios e passagens em lajes e alvenarias, da Paschoal Tomeu ou equivalente tecnico | M | 63
18.1.2.4 | Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 125mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico | M | 144
18.1.2.5 | Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 75mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico | M | 36
18.1.2.6 | Eletroduto de PEAD (polietileno de alta densidade), dimaetro de 50mm, inclusive abertura, fechamento de valas e recomposições, ref. Kanaduto da Kanaflex ou equivalente tecnico | M | 108
18.1.2.7 | Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 200x100mm com virola e septo divisor, chapa #14 - inclusive fixação, suportes, conexões e acessórios, ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico | M | 56
18.1.2.8 | Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x100mm com virola, chapa #14, inclusive fixação, suportes, conexões e acessórios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico | M | 246
18.1.2.9 | Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 100x50mm com virola, chapa #14 inclusive fixação, suportes, conexões e acessórios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente técnico | M | 231
18.1.2.10 | Eletrocalha metalica perfurada galvanizada a fogo 50x50mm com virola, chapa #14, inclusive fixação, suportes, conexões e acessórios ref.: Eletrofort da Mopa ou equivalente tecnico | M | 189
18.1.2.12 | Perfilado metalico galvanizado perfurado 38x38mm, chapa #14, - inclusive fixação, suportes, conexões e acessórios, ref.: Perfort da Mopa ou equivalente tecnico | M | 920
18.1.2.13 | Rodape tecnico em aluminio duas vias e tampa pintada 75x30mm- inclusive fixação, suportes, conexões e acessórios, ref. mod.: Serie 70 da Multiway executado conforme projeto para elétrica e lógica. | M | 457
18.1.2.14 | Cx de PVC 4"x2" da Tigre ou equivalente tecnico | UN | 36
18.1.2.15 | Condulete aluminio com tampa 3/4" para equipamento - inclusive fixação,conexões e acessórios., ref.: Dailet da Daisa ou equivalente tecnico | UN | 764
18.1.2.15a | Condulete aluminio com tampa 1" para equipamento - inclusive fixação e conexões, ref.: Dailet da Daisa ou equivalente tecnico | UN | 26
18.1.2.16 | Condulete aluminio com tampa 2" - inclusive fixação, conexões e acessórios, ref.: Dailet da Daisa ou equivalente tecnico | UN | 37
18.1.2.17 | Caixa de passagem em aluminio 10x10cm, para tomadas de piso com tampa | UN | 3
18.1.2.18 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 2
18.1.2.19 | Tubo Flexível Sealtubo 25mm (3/4") Preto, inclusive instalação, conexões e acessórios. | m | 60
18.1.3 | Quadros Elétricos Montados:
18.1.3.1 | Quadro de distribuição QGBT conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: multimedidor digital, barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.2 | Quadro de distribuição QDFL-A conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.3 | Quadro de distribuição QDFL-B conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.4 | Quadro de distribuição QDFL-C conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.5 | Quadro de distribuição QDFL-D conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.6 | Quadro de distribuição QDFL-E conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.7 | Quadro de distribuição QDFL-F conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.8 | Quadro de distribuição QDFL-G conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.9 | Quadro de distribuição QDFL-H conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.10 | Quadro de distribuição QDFL-I conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.11 | Quadro de distribuição QDFL-J conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.12 | Quadro de distribuição QDF-AC1 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, spressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.13 | Quadro de distribuição QDF-AC2 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.14 | Quadro de distribuição QDF-AC3 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.15 | Quadro de distribuição QDF-AC4 conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, supressor de surto, completo, conforme projeto e Memorial. | cj. | 1
18.1.3.16 | Quadro de distribuição QF-B. INC. conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, botoeira, contator, completo, conforme projeto e Memorial. | UN | 1
18.1.3.17 | Quadro de distribuição QDF-EM conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, com placa de montagem, contendo: barramentos, etiquetas, espelho de policarbonato, canaletas, trilhos, disjuntores, suportes | UN | 1
18.1.3.18 | Quadro de equalização de potencial conforme diagrama em projeto, em caixa de sobrepor, contendo: barramentos, terminais e fechadura, ref.: Tel 901 da Termotec ou equivalente tecnico | UN | 1
18.1.3.19 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf |  | 4
18.1.3.20 | Quadro (PCR) Painel de controle remoto para condicionadores U.E 37 e 38 com controle UMID E TEMPERATURA | UN | 2
18.1.4 | Fios e Cabos:
18.1.4.1 | Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | m | 210
18.1.4.2 | Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 10mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | M | 160
18.1.4.3 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 16mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | m | 123
18.1.4.4 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 25mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | m | 223
18.1.4.5 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 35mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | m | 129
18.1.4.6 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 50mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | m | 108
18.1.4.7 | Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5 mm2 - isolação 750V PVC 70° | M | 7767
18.1.4.8 | Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 4,0 mm2 - isolação 750V PVC 70° | M | 14458
18.1.4.9 | Cabo de cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 6,0 mm2 - isolação 750V PVC 70° | M | 942.4
18.1.4.10 | Cabo de Cobre Flexivel, ref: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 2,5mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | M | 200
18.1.4.11 | Prolongador + plugue 2P+T macho e femea em linha | UN | 528
18.1.5 | Tomadas e Interruptores
18.1.5.1 | Interruptor bipolar 1 modulo simples com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico | UN | 70
18.1.5.1a | Interruptor bipolar 1 modulo paralelo com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico | UN | 22
18.1.5.2 | Tomada 2P+T (NBR 14136) 1 modulo com placa 4"x2", ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico | UN | 600
18.1.5.3 | Acionador de alarme para sanitario PNE | UN | 6
18.1.5.4 | Alarme para sanitario PNE | UN | 6
18.1.5.5 | Tomada 3P+T/32A | UN | 2
18.1.5.6 | Minuteria eletrônica 30 segundos - 6 minutos 10A 90-232V 49785 Pial | UN | 3
18.1.5.7 | Interruptor Pulsante para minuteria | UN | 7
18.2 | Redes Externas e Interligações (Implantação):
18.2.2 | Cabine primária de energia - instalações:
18.2.2.1 | Posto transformador em poste singelo de acordo com o item 5.3 da Norma GED 11.846, montagem conf. página 14 item 6.3 e as descidas e as caixas de passagem de acordo as normas tecnicas GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 da CPFL e aterramento conforme desenho 19 da norma tecnica GED 2861-CPFL, poste de concreto 1000 DaN-12m, transformador à óleo de 300KVA/11,9KV/220/127V/60Hz atendendo a GED5012, completo, com tubulações galv a fogo, cruzetas, chaves seccionadoras, pararaios e demais acessorios. | UN | 1
18.2.2.2 | Quadro de medição de energia eletrica indireta em baixa tensão conforme desenhos 24 e 30 da norma tecnica GED 2861 da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 02/04 da norma tecnica GED 2861 equipado com 3 TCs de barramento 1000/5A para medição, disjuntor, medidor eletronico de energia ativa e reativa com sistema de comunicação de dados com protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios inclusive nicho em alvenaria com acabamentos e pintura. | cj. | 1
18.2.2.3 | Cruzetas, chave seccionador de media tensão, cabos para rede primária compacta 70mm²/15KV e acessorios para montagem da derivação aérea do poste existente para o posto transformador. Todo material deve ser de fornecedor homologado pela CPFL, instalação completa conforme a GED 11847 item 13.5.1 | cj. | 1
18.2.6 | Fios e Cabos
18.2.6.1 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 70mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | M | 35
18.2.6.2 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 95mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | M | 22
18.2.6.3 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 120mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | M | 305
18.2.6.4 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 150mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | M | 66
18.2.6.5 | Cabo de Cobre Flexivel, ref.: Afumex da Prysmian ou equivalente tecnico 240mm2- isolação 0,6/1KV PVC 90º | M | 796
18.2.7 | SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas:
18.2.7.1 | Barra chata de aluminio 7/8"x1/8", com acessórios de fixação, curvas, etc , ref.: TEL 770 da Termotec, ou equivalente tecnico | M | 780
18.2.7.2 | Eletroduto PVC rigido diâmetro 1" - descidas - inclusive fixação, suportes e demais elementos necessários para execução, da Tigre ou equivalente tecnico | M | 78
18.2.7.3 | Caixa de inspeção suspença de Ø1”, para conexão barra - cabo - PVC- com tampa - inclusive fixação, ref.: TEL 541 da Termotec ou equivalente tecnico | UN | 26
18.2.7.4 | Cabo de cobre nú 50 mm2 sob a terra, inclusive abertura, tamponamento de valas e recomposições, ref.: TEL 5750 da Termotec ou equivalente tecnico | M | 364
18.2.7.5 | Caixa de inspeção de aterramento 300x250mm, inclusive recomposições e acabamentos, ref TEL 555 da Termotec ou equivalente tecnico | UN | 24
18.2.7.6 | Haste de terra cobreada tipo copperweld 5/8" x 2,4 m, ref.: TEL 5814 da Termotec | UN | 24
18.2.7.7 | Solda exotérmica Cabo - Haste, ref.: HCL 5/8".50 da Termotec ou equivalente tecnico | UN | 50
18.2.8 | Apoio Civil:
18.2.8.1 | Cx passagem de piso em alvenaria 80x80x120cm inclusive recomposições e acabamentos com requadro em cantoneira de aço e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto | UN | 5
18.2.8.2 | Cx passagem de piso em alvenaria tipo R2 inclusive recomposições e acabamentos e requadro em cantoneira de aço e tampa de ferro fundido. | UN | 5
18.2.8.3 | Cx passagem de piso em alvenaria 30x30x40cm inclusive recomposições e acabamentos com requadro em cantoneira de aço e tampa de ferro fundido, conforme detalhado no projeto | UN | 5
18.2.8.4 | Concreto magro para envelopamento das tubulações de elétrica | M3 | 14.4
18.3 | Telefonia e Logica:
18.3.4 | Conjunto 02 tomadas RJ45 para condulete, ref.: linha Pialplus da Pial ou equivalente tecnico | UN | 131
Subtotal
19.000 | PINTURA
19.1 | Pintura de estruturas metálicas
19.1.1 | PINTURA EM ESMALTE EPOXICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR. DUAS DEMAOS. INCLUSO UMA DEMAO FUNDO (PRIMER) EPOXICO APOS JATEAMENTO ABRASIVO SECO PADRÃO Sa 2 1/2. ESPESSURA FINAL 130 µm | M² | 588.14
19.2 | Pintura de forros e paredes internas:
19.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 2076
19.2.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - FORROS | M2 | 2076
19.2.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4569
19.2.4 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS DUAS DEMAOS - PAREDES | M2 | 4569
19.3 | Pintura de paredes externas:
19.3.1 | LATEX ACRILICO SOBRE EMBOÇO | M2 | 1789
19.3.2 | VERNIZ ACRILICO SOBRE CONCRETO APARENTE E PREFABRICADOS DE CONCRETO | M2 | 1935.41
19.4 | Pintura de esquadrias e serralheria
19.4.1 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 222.44
19.4.2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO. DUAS DEMÃOS (em esquadrias de madeira) | M2 | 373.21
19.4.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 373.21
19.5 | Pintura de pisos, demarcações e outros elementos em geral
19.5.1 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS | M2 | 279.45
Subtotal
20.000 | CLIMATIZAÇÃO
20.1 | Equipamentos:
20.1.1 | UNID. CONDENS. - TRAE - 060, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 4
20.1.2 | UNID. CONDENS. - TRAE - 075, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 1
20.1.3 | UNID. CONDENS. - TRAE - 100, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 1
20.1.4 | UNID. CONDENS. - TTK - 040, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 8
20.1.5 | UNID. CONDENS. - TTK - 509, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 6
20.1.6 | UNID. CONDENS. - TTK - 512, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 11
20.1.7 | UNID. CONDENS. - TTK - 518, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 4
20.1.8 | UNID. CONDENS. - TTK - 524, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 4
20.1.9 | UNID. EVAP. - MCC - 548, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 4
20.1.10 | UNID. EVAP. - DXPA - 075 COM PAINEL, BATERIA DE RESISTÊNCIA ELETRICA PARA CONTROLE UMIDADE BAIXA, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 1
20.1.11 | UNID. EVAP. - DXPA - 100 COM PAINEL, BATERIA DE RESISTÊNCIA ELETRICA PARA CONTROLE UMIDADE BAIXA, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 1
20.1.12 | UNID. EVAP. - MCX - 042, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 8
20.1.13 | UNID. EVAP. - MCX - 509, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 6
20.1.14 | UNID. EVAP. - MCX - 512, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 11
20.1.15 | UNID. EVAP. - MCX - 518, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 4
20.1.16 | UNID. EVAP. - MCX - 524, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | PÇ | 4
20.1.17 | Rede de dutos para o sistema de ar condicionado, executada em chapa de aço galvanizada, conforme norma ABNT para sua classe de pressão, completa com isolamento, sustentação, etc, conforme projeto”. | KG | 2200
20.1.18 | TUBULAÇÃO FRIGORIGENA (1/4 ATÉ 1.1/4") - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E REDE ELETRICA | M | 1094
20.1.19 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO EXISTNETES | UN | 4
20.1.20 | Rede de dutos para o sistema de renovação de ar executada em chapa de aço galvanizada, conforme norma ABNT para sua classe de pressão, completa com sustentação, etc, conforme projeto”. | KG | 500
20.1.21 | Ventilador RLD Otan ou equivalente técnico com suportes, conexões e todos os acessórios para funcionamento, conforme projeto”. com painel de controle remoto - PCR | UN | 2
20.1.22 | Exaustor Multivac MURO ou equivalente técnico com suportes, conexões e todos os acessórios para funcionamento, conforme projeto”. | UN | 6
20.1.23 | Difusores em aluminio anodizado | UN | 17
20.1.24 | Grelhas de laminas fixas em aluminio anodizado | UN | 42
20.1.25 | Dutos flexíveis Diametro de 8" | ML | 35
20.1.26 | Dampers de laminas opostas | UN | 15
Subtotal
21.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 | ELEVADORES:
21.1.1 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade minima de 600 kg para tres paradas, portas unilaterais | un | 1
21.1.1a | MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL | UN | 12
21.1.2 | Elevadores tipo Monta Carga, com capacidade máxima de 300 kg, acabamento em aço carbono e pintura tipo epóxi, conforme projeto e MD | un | 2
21.2 | Pavimentação (calçadas e estacionamentos)
21.2.1 | PASSEIO EM CONCRETO | M² | 90
21.2.2 | BASE EM BICA CORRIDA | M3 | 84.2
21.2.3 | PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM | M² | 842
21.2.4 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO. DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO). REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 140
21.2.5 | PISO TATIL direcional ou alerta, em bloco de concreto 20x20x6 cm sobre pó de pedra | M2 | 99
21.2.6 | SINALIZAÇÃO DE SOLO COM PINTURA EM BORRACHA CLORADA | M² | 100
21.3 | Paisagismo
21.3.1 | GRAMA ESMERALDA em placas | M2 | 1800
21.4 | Testes
21.4.1 | TESTES EM INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS | UN | 1
21.4.2 | AS-BUILT - Planta tecnica modificada (M2 DE PRANCHA) | M2/PRANCHA | 10
21.5 | Limpeza
21.5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 1980
Subtotal
22.0 | Escadas Externas
22.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | M³ | 0.9
22.2 | FORNECIMENTO. CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50A/B | KG | 58.6
22.3 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4.2MM C/10CM) | KG | 37
22.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 3.9
22.5 | FORMA EM MADEIRA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 22.2
22.6 | CO-38 - CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO | m | 20
Subtotal
TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO-DE-OBRA
SUBTOTAL DA OBRA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (______%)
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL
BDI (______%)
PREÇO TOTAL FINAL DA OBRA