## Planilha vazia
Razão Social da Empresa
OBRA: FEF - Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13 |  |  |  | BDI: _ _ ,_ _ % |  |  |  | DATA-BASE:
Local da obra: Avenida Érico Verissimo, N° 701, Cep 13083-851 - Unicamp/ Campus: Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Campinas, SP |  |  |  | LS(%): _ _ _ ,_ _
Data: _ _ /_ _ /202_ |  |  |  | Não Desonerado
Área da obra (m2): 4073,87
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat. | R$ Total MO | R$ Unit Mat+MO | R$ Total Mat+MO
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DAS QUADRAS, CALÇADAS EM CONCRETO, MURETAS, ALAMBRADOS, MUROS DE ARRIMO E POSTES EM CONCRETO | M2 | 3078 | [5 empty] | 0
1.2 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1449.96 | [5 empty] | 0
1.3 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | M3 | 1449.96 | [5 empty] | 0
1.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M3 | 1339.95 | [5 empty] | 0
1.5 | ATERRO MECANIZADO COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO ESCAVADO NO LOCAL | M3 | 21.63 | [5 empty] | 0
1.6 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1318.32 | [5 empty] | 0
1.7 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM | M3 | 1318.32 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24. | MÊS | 9 | [5 empty] | 0
2.2 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA - INCLUSIVE HIDRÔMETRO. | UN | 1 | [5 empty] | 0
2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA - INCLUSIVE MEDIDOR | UN | 1 | [5 empty] | 0
2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. | M2 | 6 | [5 empty] | 0
2.5 | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2 M | M | 291 | [5 empty] | 0
2.6 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE OBRA E EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 1758 | [5 empty] | 0
2.7 | EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MEDIÇÃO EM OBRA | DIA | 10 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
3 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 248.65 | [5 empty] | 0
3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 54.96 | [5 empty] | 0
3.3 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 598 | [5 empty] | 0
3.4 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES | KG | 12401 | [5 empty] | 0
3.5 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES | KG | 3759 | [5 empty] | 0
3.6 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES | KG | 62 | [5 empty] | 0
3.7 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | M2 | 239.53 | [5 empty] | 0
3.8 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM - BLOCO E BALDRAME | M3 | 193.69 | [5 empty] | 0
3.9 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM - PISO ARMADO | M3 | 460 | [5 empty] | 0
3.10 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 653.69 | [5 empty] | 0
3.11 | BASE E SUB BASE PARA PISO DE CONCRETO ARMADO. FILME PLÁSTICO EM POLIETILENO, CAMADA DE 5 CM DE BICA CORRIDA (40% BRITA 2, 30% BRITA 1 E 30% PÓ DE PEDRA), 10 CM DE SOLO-BRITA Nº2 COM 50 % EM VOLUME COMPACTAÇÃO DA SUB-BASE COM ROLO PÉ DE CARNEIRO | M2 | 3265.44 | [5 empty] | 0
3.12 | ARMADURA DE AÇO CA-25 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø 20 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. BARRA DE TRANSFERÊNCIA PISO ARMADO | KG | 2400 | [5 empty] | 0
3.13 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 5,00 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 196. PISO ARMADO | KG | 21853 | [5 empty] | 0
3.14 | JUNTA DE CONCRETAGEM COM RESINA POLIESTER | M | 372.54 | [5 empty] | 0
3.15 | JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO | M | 410 | [5 empty] | 0
3.16 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 410 | [5 empty] | 0
3.17 | JUNTA DE EXPANSÃO COM EPS E SELANTE SIKAFLEX | M2 | 36.9418 | [5 empty] | 0
3.18 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | UN | 1 | [5 empty] | 0
3.19 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAÇÃO DO SOLO, BOMBEAMENTO DO CONCRETO, COLOCAÇÃO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABEÇA DA ESTACA. COMPRIEMNTO MÉDIO 4 M E 8 M | M | 1081 | [5 empty] | 0
3.20 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAÇÃO DO SOLO, BOMBEAMENTO DO CONCRETO, COLOCAÇÃO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABEÇA DA ESTACA. COMPRIEMNTO MÉDIO 11 M | M | 946 | [5 empty] | 0
3.21 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM EM SOLO. INCLUINDO PERFURAÇÃO DO SOLO, BOMBEAMENTO DO CONCRETO, COLOCAÇÃO DA ARMADURA E CORTE E PREPARO NA CABEÇA DA ESTACA. COMPRIEMNTO MÉDIO 11 M | M | 1694 | [5 empty] | 0
3.22 | PROVA DE CARGA ESTÁTICA INCLUINDO PROJETO E MOBILIZAÇÃO | UN | 1 | [5 empty] | 0
3.23 | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | M3 | 332.64 | [5 empty] | 0
3.24 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ESTACAS | KG | 4687 | [5 empty] | 0
3.25 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ESTACAS | KG | 19277 | [5 empty] | 0
3.26 | GRAUTE FCK 20MPA. MURO DE ARRIMO | M3 | 22.61 | [5 empty] | 0
3.27 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8 | M3 | 11.28 | [5 empty] | 0
3.28 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,25:3. MURO DE ARRIMO E RAMPA | M2 | 280 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO FCK = 25 MPA, ESPESURA DA LAJE 20 CM, ESPESSURA DA CHAPA 1,25 MM. SOBRECARGA 600KGF/M2MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ESTACAS | M2 | 423 | [5 empty] | 0
4.2 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA, ESPESSURA 20 CM, CAPEAMENTO 4 CM COM TELA Q196. SOBRECARGA 500KGF/M2 | M2 | 39 | [5 empty] | 0
4.3 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 716.8 | [5 empty] | 0
4.4 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,25:3. MEZANINO | M2 | 391.92 | [5 empty] | 0
4.5 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | M3 | 72.45 | [5 empty] | 0
4.6 | CONCRETO - APLICAÇÃO E ADENSAMENTO COM VIBRADOR DE IMERSÃO COM MOTOR ELÉTRICO | M3 | 72.45 | [5 empty] | 0
4.7 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 3632 | [5 empty] | 0
4.8 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø >12,5 MM ATÉ 25,0 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. | KG | 365 | [5 empty] | 0
4.9 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. BLOCOS E BALDRAMES | KG | 384 | [5 empty] | 0
4.10 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 5946 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
5 | ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO
5.1 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA, CONFORME PROJETO | M2 | 10.32 | [5 empty] | 0
5.2 | VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 2.3 | [5 empty] | 0
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 124.32 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
6 | COBERTURA
6.1 | FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA DAS QUADRAS E COBERTURA DO MEZANINO EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM. FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 1707 | [5 empty] | 0
6.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: ESPAÇADORES ENTRE TELHAS; FIXADORES AUTOPERFURANTES COM ACABAMENTO ALUMINIZADO E CABEÇA EM AÇO INOX, SENDO DE 12-14X3/4" NA ESTRUTURA E DE 1/4-14X7/8" NA COSTURA DE DUAS CHAPAS; FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 4035.65 | [5 empty] | 0
6.3 | COBERTURA DOS RESEREVATÓRIOS EM TELHA METÁLICA AUTOPORTANTE MP-80 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 0.80 MM. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: BARRA CHATA 21/2" X 5/16", CAVALETE AÇO PATINÁVEL 2" X 1/4", PARAFUSOS 3/8" X 1.1/2" ZINCADAS A FOGO COM ARRUELAS E PORCAS, CAPA ENRIJECEDORA SLITER 120 X 1,25 MM - TRANSVERSAL AO PERFIL DA TELHA. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MULTIPORTE, AÇOPORT, SANTO ANDRÉ OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 33.26 | [5 empty] | 0
6.4 | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 260 | [5 empty] | 0
6.5 | RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22 DESENVOLVIMENTO 20 CM (ACABAMENTO LATERAL) | M | 111.35 | [5 empty] | 0
6.6 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 86 CM | M | 178.7 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
7 | FORRO
7.1 | (02) FORRO ACÚSTICO EM PLACAS REMOVÍVEIS EM FIBRA MINERAL COM PINTURA ACRÍLICA DE AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, COR BRANCO. MEDIDAS: 62,5 X 62,5 CM, ESPESSURA 14 MM. FIXAÇÃO: PLACAS APOIADAS EM PERFIS METÁLICOS APARENTES, COM BORDA LAY-IN NA LARGURA E NO COMPRIMENTO, SUSPENSAS POR PENDURAIS RÍGIDOS, COR BRANCO. ÍNDICE DE ABSORÇÃO SONORA 0,75 (SRA) E 0,70 (NRC) E ATENUAÇÃO SONORA (CAC) DE 30 A 49 DB. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA POLARIS - HUNTER DOUGLAS, ARMSTRONG, PLANAM OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 304.16 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
8 | PISOS
8.1 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 ) | M3 | 9.7626 | [5 empty] | 0
8.2 | COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLO PARA ASSENTAMENTO INTERTRAVADO. SUBLEITO COM CAMADA DE 20 CM DE SOLO-BRITA | M2 | 67 | [5 empty] | 0
8.3 | (01) DESEMPENO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. | M2 | 779.19 | [5 empty] | 0
8.4 | (02) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 21.26 | [5 empty] | 0
8.5 | (03) PISO EM MANTA VINÍLICA EM ROLO DE LARGURA 2 M, ESPESSURA 2,0 MM, GRUPO T DE ABRASÃO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO. | M2 | 304.16 | [5 empty] | 0
8.6 | (04) DESEMPENO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. QUADRAS, CONFORME PROJETO. | M2 | 2610 | [5 empty] | 0
8.7 | PISO COM REVESTIMENTO À BASE DE EPÓXI, DUAS DEMÃOS, E=1,5 A 2,5 MM | M2 | 2610 | [5 empty] | 0
8.8 | (05) PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35 MPA, MEDIDAS: 20 X 10 X 8 CM, NAS CORES GRAFITE, VERMELHO E NATURAL. ASSENTAMENTO SOBRE PÓ DE PEDRA. | M2 | 43.2 | [5 empty] | 0
8.9 | GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO RETA OU CURVA ASSENTADA COM CONCRETO | M | 28.6 | [5 empty] | 0
8.10 | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40 X 40 X 3,5 CM, NA COR VERMELHO, E EM CONCORDÂNCIA COM A NBR-9050 / 2004 E/OU POSTERIORES ALTERAÇÕES. | M2 | 6.03 | [5 empty] | 0
8.11 | RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA, ESPESSURA 2,0 MM, H = 7 CM. | M | 109.08 | [5 empty] | 0
8.12 | RODAPÉ EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÃO 14,5 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO | M | 33.72 | [5 empty] | 0
8.13 | SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 23 CM | M | 10.32 | [5 empty] | 0
8.14 | SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 18 CM | M | 1.45 | [5 empty] | 0
8.15 | PEITORIL EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 23 CM | M | 24.12 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | NA LAJE TÉCNICA E SUA PLATIBANDA (ATÉ H = 0,30M), REGULARIZAÇÃO DE BASE, IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ASFALTO ELASTOMÉTRICO E MANTA ASFÁLTICA PLÁSTICA 4 MM, FILME DE POLIETILENO E CONTRAPISO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM. | M2 | 43.61 | [5 empty] | 0
9.2 | EM TODOS OS SANITÁRIOS E EM SUAS PAREDES (ATÉ H=0,30M), SOB O PISO CERÂMICO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. | M2 | 32.29 | [5 empty] | 0
9.3 | APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA COM ADITIVO HIDRÓFUGO E PINTURA COM TINTA ASFÁLTICA. MURO DE ARRIMO, BALDRAMES E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFICIO E DO RESERVATÓRIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M | M3 | 34.9843 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
10.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 55.04 | [5 empty] | 0
10.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 55.04 | [5 empty] | 0
10.1.3 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM | UN | 6 | [5 empty] | 0
10.1.4 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 40 (M), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8.36 | [5 empty] | 0
10.1.5 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 50 (M), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23.89 | [5 empty] | 0
10.1.6 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 100 (M), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 38.94 | [5 empty] | 0
10.1.7 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 50 (M), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | [5 empty] | 0
10.1.8 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 75 (M), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3.75 | [5 empty] | 0
10.1.9 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 100 (M), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 105.4 | [5 empty] | 0
10.1.10 | TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE REFORÇADA DN 150 (M), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 168.52 | [5 empty] | 0
10.1.11 | TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 141 | [5 empty] | 0
10.1.12 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO. | M | 94.5 | [5 empty] | 0
10.1.13 | MANTA BIDIN | M2 | 349.65 | [5 empty] | 0
10.1.14 | DRENO COM BRITA 2 E 3 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M3 | 30.24 | [5 empty] | 0
10.1.15 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM | UN | 14 | [5 empty] | 0
10.1.16 | POÇO DE INFILTRAÇÃO D=1,5M, H= 3,00M COM FUNDO DE BRITA H= 0,3 M | UN | 4 | [5 empty] | 0
10.1.17 | CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM TIJOLO MACIÇO | M | 18.3 | [5 empty] | 0
10.1.18 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, LARGURA=26 CM | M | 30.3 | [5 empty] | 0
10.2 | REDE DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA
10.2.1 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25 MM (1") | UN | 8 | [5 empty] | 0
10.2.2 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32 MM (1 1/4") | UN | 2 | [5 empty] | 0
10.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 50 MM (2") | UN | 4 | [5 empty] | 0
10.2.4 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA PRESSURIZAÇÃO COM FLUXSTATO, POTÊNCIA=0,50 CV | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.2.5 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 56.09 | [5 empty] | 0
10.2.6 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8.13 | [5 empty] | 0
10.2.7 | TUBULAÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.78 | [5 empty] | 0
10.2.8 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø1" | M | 177.04 | [5 empty] | 0
10.2.9 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 1 1/4" | M | 43.51 | [5 empty] | 0
10.2.10 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 1 1/2" | M | 9.31 | [5 empty] | 0
10.2.11 | REGISTRO DE GAVETA Ø 25 1" | UM | 2 | [5 empty] | 0
10.2.12 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 2 | [5 empty] | 0
10.2.13 | RALO SUMIDOURO | UN | 2 | [5 empty] | 0
10.2.14 | HIDRÔMETRO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´), INCLUNINDO CAVALETE E ABRIGO EM ALVENARIA | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.2.15 | TORNEIRA DE BÓIA Ø 25 MM | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.3 | REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO
10.3.1 | TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15.62 | [5 empty] | 0
10.3.2 | TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 80.68 | [5 empty] | 0
10.4 | REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
10.4.1 | MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. | UN | 2 | [5 empty] | 0
10.4.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 3" | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.4.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO METÁLICO Ø 2 1/2" | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.4.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL Ø 2 1/2" | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.4.5 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 3", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.47 | [5 empty] | 0
10.4.6 | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 144.78 | [5 empty] | 0
10.4.7 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG | UN | 4 | [5 empty] | 0
10.4.8 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 4 | [5 empty] | 0
10.4.9 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 6 | [5 empty] | 0
10.4.10 | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO, Ø 65 MM (2 1/2") | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.4.11 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 42,71 MCA, Q= 306 L/Min. MODELO THEBE RL-20B, ROTOR DE 157 x 8 MM | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.4.12 | BOMBA JOCKEY, POTÊNCIA 1,00 CV, Q=20,00L/MIN, H MÁX=78,00 M.C.A, MODELO RE-16-B ROTOR DE 137X3,5MM | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.4.13 | VÁLVULA DE FLUXO 2 2/1" | UN | 1 | [5 empty] | 0
10.4.14 | HIDRANTE COM ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM MANGUEIRA DE Ø 65 MM (2 1/2") 2 X 15 M | UN | 3 | [5 empty] | 0
10.4.15 | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 16 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
11 | METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 | CUBA OVAL DE EMBUTIR, COR BRANCO, MEDIDAS: 49CM X 36,5CM, INCLUINDO VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 4 | [5 empty] | 0
11.2 | CUBA LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PADRÃO PNE, MEDIDAS: 45,5CM X 35,5CM, INCLUINDO VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO, BARRAS DE APOIO PNE, TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA PARA ACIONAMENTO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIO PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 2 | [5 empty] | 0
11.3 | BACIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, COM VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO, INCLUINDO TAMPA E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO | UN | 3 | [5 empty] | 0
11.4 | MICTÓRIO CONVENCIONAL COM SIFÃOE VÁLUVLA DE FECHAMENO AUTOMÁTICO INTEGRADO. CONFORME PROJETO | UN | 1 | [5 empty] | 0
11.5 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. CONFORME PROJETO | UN | 5 | [5 empty] | 0
11.6 | BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA ACOPLADA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, tampa/assento, BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFROME PROJETO | UN | 2 | [5 empty] | 0
11.7 | TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. CONFORME PROJETO | UN | 4 | [5 empty] | 0
11.8 | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA DE ALUMÍNIO INCOLOR. 50 X 90 CM. 5 MM. CONFORME PROJETO | M2 | 2.7 | [5 empty] | 0
11.9 | BANCADA EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM. INCLUINDO APLICAÇÃO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE SILICONE. | M2 | 2.02 | [5 empty] | 0
11.10 | TORNEIRA DE USO GERAL PARA JARDIM E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA. CONFORME PROJETO | UN | 8 | [5 empty] | 0
11.11 | MÃO FRANCESA EM TUBO METÁLICO SOB BANCADA | UN | 4 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | REMOÇÃO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
12.1.1 | REMOÇÃO DE BASE OU CHAVE PARA FUSÍVEL NH TIPO UNIPOLAR | UN | 3 | [5 empty] | 0
12.1.2 | REMOÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE | UN | 3 | [5 empty] | 0
12.2 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA INFRA-ESTRUTURA (BAIXA TENSÃO)
12.2.1 | "CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R2 DE (1,10X0,60X1,20M) COM FUNDO DRENO DE BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""ELÉTRICA""" | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.2.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL # 16MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TERMINAIS | M | 110 | [5 empty] | 0
12.2.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL # 25MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TERMINAIS | M | 400 | [5 empty] | 0
12.2.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL # 35MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TERMINAIS | M | 120 | [5 empty] | 0
12.2.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL # 70MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TERMINAIS | M | 400 | [5 empty] | 0
12.2.6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL # 150MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TERMINAIS | M | 12 | [5 empty] | 0
12.2.7 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" (60 MM) | M | 211 | [5 empty] | 0
12.2.8 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) | M | 390 | [5 empty] | 0
12.2.9 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 33 | [5 empty] | 0
12.2.10 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 33 | [5 empty] | 0
12.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.3 | DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA
12.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 24 | [5 empty] | 0
12.3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 24 | [5 empty] | 0
12.3.3 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3" (75 MM) | M | 80 | [5 empty] | 0
12.3.4 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" (50 MM) | M | 160 | [5 empty] | 0
12.3.5 | "CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R1 (0,60X0,35X0,50M) COM FUNDO DRENO DE BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""TELEFONIA""" OU """COMPUTAÇÃO"""" | UN | 5 | [5 empty] | 0
12.4 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA
12.4.1 | CANALETA OU MOLDURA EM ALUMINIO - DUTO DUPLO - TIPO D - 25X73MM - COM TAMPA - REF. DUTOTEC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 90 | [5 empty] | 0
12.4.2 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14 USG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 67 | [5 empty] | 0
12.4.3 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM | M | 67 | [5 empty] | 0
12.4.4 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14 USG - 1,984MM - 100X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | [5 empty] | 0
12.4.5 | PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #14 USG - 1,984MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 443 | [5 empty] | 0
12.4.6 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 273 | [5 empty] | 0
12.4.7 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 109 | [5 empty] | 0
12.4.8 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 | UN | 13 | [5 empty] | 0
12.4.9 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 | UN | 4 | [5 empty] | 0
12.4.10 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEAL TUBO DE 1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 72 | [5 empty] | 0
12.4.11 | TOMADA UNIVERSAL 3 PÓLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA, PADRÃO NBR 14136 - 10A - PARA INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM ALUMINIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (TOMADA SIMPLES) | UN | 9 | [5 empty] | 0
12.4.12 | TOMADA UNIVERSAL 3 PÓLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA, PADRÃO NBR 14136 - 10A -DT99230.00 - PARA CANALETA DE ALUMINIO - REF. DUTOTEC (TOMADA SIMPLES) | UN | 44 | [5 empty] | 0
12.4.13 | TOMADA UNIVERSAL 3 PÓLOS, SENDO 2 PARA FASES OU FASE E NEUTRO E 1 TERRA, PADRÃO NBR 14136 - 10A - PARA INSTALAÇÃO EM PLACA DE PVC EMBUTIDA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (TOMADA SIMPLES) | UN | 6 | [5 empty] | 0
12.4.14 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO | UN | 18 | [5 empty] | 0
12.4.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 1400 | [5 empty] | 0
12.4.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 1700 | [5 empty] | 0
12.4.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #6,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 3000 | [5 empty] | 0
12.4.18 | PROLONGADOR MACHO E FEMEA + PLUGUE 2P+T EM LINHA | UN | 149 | [5 empty] | 0
12.4.19 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STF 1054 - STOCK, G-LIGHT, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 52 | [5 empty] | 0
12.4.20 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DUPLA DE 18W, 4 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STS2228 - STOCK, PROJETO, FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 28 | [5 empty] | 0
12.4.21 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 18W. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. VIDRO TRANSPARENTE. REFERÊNCIA COMERCIAL: CÓD. STA3320 - STOCK, PROJETO , FLASH OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 | [5 empty] | 0
12.4.22 | PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 70W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. RVP152 CDM, CÓDIGO - PHLIPS, DEMAPE OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 | [5 empty] | 0
12.4.23 | PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. REFERÊNCIA COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 60 | [5 empty] | 0
12.4.24 | PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR DE 250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR. REFLETOR ASSIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE COM BORDA EM SILK SCREEN PRETO. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR NO CORPO DA LUMINÁRIA. GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REFERÊNCIA COMERCIAL: RCM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 6 | [5 empty] | 0
12.4.25 | POSTE EM TUBO DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR BRANCA, ALTURA DO POSTE: 5M. PROJETOR DUPLO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO LAVRADO TIPO ESTUQUE E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM REBATEDOR DUPLO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA - ALTURA DO PROJETOR: 3M. 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO HQI-TS 70W POR PROJETOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO F-5133 1/2 | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.4.26 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 2 | [5 empty] | 0
12.4.27 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL PARA ADVERTÊNCIA (PNE) | UN | 2 | [5 empty] | 0
12.4.28 | SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO | UN | 2 | [5 empty] | 0
12.4.28 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 4 | [5 empty] | 0
12.4.29 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 15.12 | [5 empty] | 0
12.4.30 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 15.12 | [5 empty] | 0
12.4.31 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" (100 MM) | M | 65 | [5 empty] | 0
12.5 | DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS LÓGICA TELEFÔNICA
12.5.1 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14 USG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28 | [5 empty] | 0
12.5.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 20 | [5 empty] | 0
12.5.3 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 4 | [5 empty] | 0
12.5.4 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14 USG - 1,984MM - 100X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 34 | [5 empty] | 0
12.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.6.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL QFL-MEZANINO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 32 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - PARA BARRAMENTOS 3F+N+T - 200 AMPERES, FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.6.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-TÉRREO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - INCLUSO COMPONENTES SISTEMA DE ILUMINAÇÃO , FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.6.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400X300X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.6.4 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690 V, DE 175 A A 250 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.6.5 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690 V, DE 160 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.6.6 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690 V, DE 63 A (SER INSTALADO CABINE ENERGIA) | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.7 | SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS
12.7.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO EXTRA PESADO 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 114 | [5 empty] | 0
12.7.2 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 44 | [5 empty] | 0
12.7.3 | CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA DE INCÊNDIO C/ BATERIA 24V PARA ATÉ 125 ZONAS CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL DESCRITIVO | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.7.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 1100 | [5 empty] | 0
12.7.5 | BOTÃO QUEBRA VIDRO PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO | UN | 2 | [5 empty] | 0
12.7.6 | SIRENE DO ALARME DE INCÊNDIO | UN | 2 | [5 empty] | 0
12.7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM², TENSÃO DE ISOLAÇÃO 600V, ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO EM VC/E 105°C - CLASSE 4, PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO | M | 90 | [5 empty] | 0
12.7.8 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR- BOMBA (QCB-INCÉNDIO). COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.7.9 | QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA BOMBA DE RECALQUE | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.7.10 | NICHO DE ALVENARIA PARA ABRIGAR QUADROS DA BOMBAS DE INCENDIO E RECALQUE EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICO FURADO, 14 X 19 X 39 CM (FUROS VERTICAIS), ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1.92 | [5 empty] | 0
12.7.11 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M): VALA, 0,40M DE LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 75,00 M DE COMPRIMENTO | M3 | 56.16 | [5 empty] | 0
12.7.12 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 56.16 | [5 empty] | 0
12.7.13 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" | M | 462 | [5 empty] | 0
12.7.14 | CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS):600x600x800mm (CX. PASSAGEM ELÉTRICA) | UN | 15 | [5 empty] | 0
12.7.15 | CABO DE COBRE FLEXIVEL # 10MM2, ISOLAÇÃO EM EPR 90°C - 0,6/1KV, NBR-7288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TERMINAIS | M | 632 | [5 empty] | 0
12.7.16 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ACLARAMENTO | UN | 5 | [5 empty] | 0
12.7.17 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" | UN | 2 | [5 empty] | 0
12.7.18 | BLOCO AUTONOMO COM DOIS REFLETORES | UN | 8 | [5 empty] | 0
12.7.19 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
12.8.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1° E 2° CATEGORIA EM VALA, 0,40M DE LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 680,00 M DE COMPRIMENTO | M3 | 163.2 | [5 empty] | 0
12.8.2 | REATERRO DE VALETA APILOADO | M3 | 163.2 | [5 empty] | 0
12.8.3 | TERMINAL AÉREO Ø7/8"X1/8"X 600MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 47 | [5 empty] | 0
12.8.4 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" , INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 2300 | [5 empty] | 0
12.8.5 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 680 | [5 empty] | 0
12.8.6 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA | UN | 37 | [5 empty] | 0
12.8.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 8 | [5 empty] | 0
12.8.8 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 8 | [5 empty] | 0
12.8.9 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 50MM² PARA HASTE Ø5/8" | UN | 78 | [5 empty] | 0
12.8.10 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 50 MM² | UN | 40 | [5 empty] | 0
12.8.11 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AÇO, PARA 11 TERMINAIS, USO INTERNO, DIMENSÕES 200 X 200 MM | UN | 1 | [5 empty] | 0
12.8.12 | LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA | UN | 1 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
13 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR
13.1 | EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
13.1.1 | SPLIT 48.000 BTU/H MODELO CASSETE + CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL, GÁS ECOLÓGICO R-410A, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA, REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO, SUPORTES, ACESSÓRIOS, CONTROLE REMOTO SEM FIO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. | UN | 6 | [5 empty] | 0
13.2 | EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO
13.2.1 | VENTILADOR MODELO TETO/PAREDE AXIAL, VAZÃO 100 m³/h, 6,0mmCA, INCLUINDO TIMER E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 2 | [5 empty] | 0
13.2.2 | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 2000M³/H, 18 MMCA COM FILTRO G4, INCLUINDO SUPORTES, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 2 | [5 empty] | 0
13.2.3 | GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXÃO 300X300MM C/REGISTRO | UN | 8 | [5 empty] | 0
13.2.4 | DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR 250X250MM | UN | 4 | [5 empty] | 0
13.2.5 | VENEZIANA COM TELA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR 500X500MM | UN | 2 | [5 empty] | 0
13.2.6 | QUADRANTE PARA DUTO RETANGULAR | UN | 4 | [5 empty] | 0
13.2.7 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DOS DUTOS E LONA PARA CONEXÃO COM AS MÁQUINAS, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO COM OS VENTILADORES E GRELHAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR E/OU EXAUSTÃO. | KG | 271.5 | [5 empty] | 0
13.2.8 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24, INCLUINDO MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DOS DUTOS E LONA PARA CONEXÃO COM AS MÁQUINAS, FORMANDO UM CONJUNTO COMPLETO JUNTO COM OS VENTILADORES E GRELHAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR E/OU EXAUSTÃO. | KG | 102.7 | [5 empty] | 0
13.2.9 | DUTO PVC DIÂMETRO 100mm + ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO | M | 14 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
14 | REVESTIMENTO
PAREDE
14.1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 104.5 | [5 empty] | 0
14.2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 1711.3693 | [5 empty] | 0
14.3 | MASSA ÚNICA APLICADA EM PAREDE COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO | M2 | 1711.3693 | [5 empty] | 0
TETO
14.4 | CHAPISCO PARA PAREDE TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 488.3 | [5 empty] | 0
14.5 | MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM | M2 | 488.3 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
15 | PINTURA
PAREDE
15.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA. | M2 | 472.6018 | [5 empty] | 0
15.2 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA. PAREDE EXTERNA | M2 | 1134.2675 | [5 empty] | 0
15.3 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 472.6018 | [5 empty] | 0
TETO
15.4 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA. | M2 | 792.42 | [5 empty] | 0
15.5 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA E EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 488.3 | [5 empty] | 0
MATÁLICA, PVC E MADEIRA
15.6 | PINTURA COM TINTA ESMALTE EM CALHA, RUFO E CONTRA-RUFO, COM DUAS DEMÃOS | M2 | 316.887 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
16 | CAIXILHOS
16.1 | ALUMÍNIO
16.1.1 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA RECEBER VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO LISO COMUM 4MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,22 X 0,77 M. | UN | 2 | [5 empty] | 0
16.1.2 | (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 1 FOLHA FIXA COM VIDRO LAMINADO INCOLOR 8 MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 3,77 X 1,98 M. | UN | 4 | [5 empty] | 0
16.1.3 | (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANA VENTILADA. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,77 X 0,77 M. | UN | 6 | [5 empty] | 0
16.2 | MADEIRA
16.2.1 | (P02) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS DE ABRIR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE MOLA AÉREA, FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 1,95 X 2,19 M | UN | 2 | [5 empty] | 0
16.2.2 | (P03) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM PUXADOR HORIZONTAL. INCLUINDO BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL EM BARRA DE AÇO E MOLA AÉREA. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,95 X 2,19 M | UN | 2 | [5 empty] | 0
16.2.3 | (P04) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM MOLA AÉREA. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,92 X 2,19 M, | UN | 2 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
17 | SERRALHERIA
17.1 | (P01) PORTÃO EM AÇO, 01 FOLHA DE ENROLAR. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER COR BRANCO. ALETAS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA: 1,00 MM; PERFURAÇÃO: FUROS: 3 MM / ENTRE FUROS: 5 MM. FECHADURAS E ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMO ACETINADO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 3,72 X 2,52 M. | UN | 2 | [5 empty] | 0
17.2 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBOS METÁLICOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. | M | 127.3 | [5 empty] | 0
17.3 | GUARDA CORPO COM FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 MM. APLICAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO (ESCADAS). | M | 153.93 | [5 empty] | 0
17.4 | PORTÃO PARA ACESSO DE VIATURA EM ALAMBRADO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS. DIMENSÕES 4,00 X 2,20 M. | UN | 1 | [5 empty] | 0
17.5 | ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPESSURA DA CHAPA 3/16", 01 FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR BRANCO. DIMENSÕES 0,96 X 0,96 M. | UN | 2 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
18 | ELEVADOR
18.1 | PLATAFORMA HIDRÁULICA SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 02 PAVIMENTOS. CAPACIDADE 02 PESSOAS, E ATENDENDO AOS USUÁRIOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. | UN | 1 | [5 empty] | 0
18.2 | MANUTENÇÃO INTEGRAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PLATAFORMA NOVA COM 2 PARADAS POR 12 MESES APÓS A ENTREGA. | MÊS | 12 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 342.64 | [5 empty] | 0
19.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 4073.87 | [5 empty] | 0
19.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | M2 | 40 | [5 empty] | 0
19.4 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | 4 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
20 | COBERTURA METÁLICA DAS QUADRAS
20.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50 | KG | 114700.6 | [5 empty] | 0
20.2 | PINTURA COM EMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 114700.6 | [5 empty] | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
0
21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
21.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL DA OBRA |  |  | 0
[8 empty] | SUBTOTAL COM ADM. LOCAL | 0
[6 empty] | BDI = _ _ ,_ _ % |  |  | 0
[6 empty] | PREÇO TOT. FINAL DA OBRA |  |  | 0
[6 empty] | PREÇO/M2 |  |  | 0
LOGOTIPO DA EMPRESA

## Cronograma vazio
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
| C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O | [11 empty] | Data: _ _ /_ _ /202_
OBRA: FEF - Cobertura e Mezanino das Quadras 10 a 13
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 7-18 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [12 empty] | VALOR (R$)
IMPLANTAÇÃO
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES | [12 empty] | 0
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [12 empty] | 0
3 | INFRA-ESTRUTURA | [12 empty] | 0
4 | SUPERESTRUTURA | [12 empty] | 0
5 | ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO | [12 empty] | 0
6 | COBERTURA | [12 empty] | 0
7 | FORRO | [12 empty] | 0
8 | PISOS | [12 empty] | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [12 empty] | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [12 empty] | 0
11 | METAIS E ACESSÓRIOS | [12 empty] | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [12 empty] | 0
13 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR | [12 empty] | 0
14 | REVESTIMENTO | [12 empty] | 0
15 | PINTURA | [12 empty] | 0
16 | CAIXILHOS | [12 empty] | 0
17 | SERRALHERIA | [12 empty] | 0
18.1 | PLATAFORMA HIDRÁULICA SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 02 PAVIMENTOS | [12 empty] | 0
18.2 | MANUTENÇÃO INTEGRAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PLATAFORMA NOVA COM 2 PARADAS POR 12 MESES APÓS A ENTREGA. | [12 empty] | 0
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [12 empty] | 0
20 | COBERTURA METÁLICA DAS QUADRAS | [12 empty] | 0
| TOTAL IMPLANTAÇÃO | [12 empty] | 0
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( _ ,_ _ % ) | R$
| BDI ( _ _ ,_ _ %) | R$
| T O T A L | R$
LOGOTIPO DA EMPRESA