## Planilha orçamentária vazia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: REITORIA - IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
OBRA: Construção do Núcleo de Acessibilidade do Prédio dos Professores
DATA
Data: | [7 empty] | LEIS SOCIAIS(%) | %
Área da obra (m2): 153,16 | [7 empty] | BDI(%) | %
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat. | R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO | M2 | 36.4
1.2 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E MURETA | M2 | 138
1.3 | RETIRADA DE CAIXILHO E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA ACESSO PROVISÓRIO | M2 | 2.34
1.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, VIGA EM CONCRETO, PORTA, CAIXILHO, PEITORIL E PISO | UN | 1
1.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 24
1.6 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | M3 | 24
SUBTOTAL
2 | ACESSO PROVISÓRIO
2.1 | ESTRUTURA DE AÇO PARA ESCADA, INCLUINDO PISO CHAPA XADREZ DE AÇO ESTRUTURAL GALVANIZADA COM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA 3,04MM, DEGRAUS PERFIL Z E PINTURA ESMALTE. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 228
2.2 | PORTA DE ACESSO PROVISÓRIO, EM ALUMÍNIO E VIDRO, 01 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA SUPERIOR 01 FOLHA FIXA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO. NA PORTA E NA BANDEIRA, VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO SOLERIA EM GRANITO ARABESCO BRANCO. INCLUSIVE VIDROS, FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,80 X 2,98 M | UN | 1
2.3 | RETIRADA DE PORTA | UN | 1
2.4 | RETIRADA DE SOLEIRA | M | 0.8
2.5 | RECONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1
2.6 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXILHO | UN | 1
2.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM ALVENARIA | M2 | 2
2.8 | RETIRADA DE ESCADA METÁLICA PROVISÓRIA | UN | 1
SUBTOTAL
3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
3.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MÊS | 9
3.2 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | UN | 1
3.3 | LOCAÇÃO DE OBRA E EXECUÇÃO DE GABARITO. | M2 | 30
3.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
3.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR | UN | 1
3.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. | M2 | 6
3.7 | Alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em mourão de concreto armado reto, altura livre 2 m | M | 86.6
SUBTOTAL
4 | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 35.8512
4.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 22.9997
4.3 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | M2 | 33.6
4.4 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 41
4.5 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 366
4.6 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø MAIOR DE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 289
4.7 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 36
4.8 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | M2 | 31.8
4.9 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | M3 | 4.7995
4.10 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 4.7995
4.11 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO STRAUSS | UN | 1
4.12 | ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T, CONCRETO CLASSE C20, INCLUINDO ARMADURA | M | 208
4.13 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 16
SUBTOTAL
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,25:3 | M2 | 296.8
5.2 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 20MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 400KGF/M² | M2 | 106.16
5.3 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 1200KGF/M² | M2 | 5.67
5.4 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 3.5
5.5 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | M3 | 0.5
5.6 | GRAUTE PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 15MPA | M3 | 7
5.7 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 7
5.8 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 537
5.9 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 388
SUBTOTAL
6 | COBERTURA
6.1 | TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM LÃ DE ROCHA. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. | M2 | 32.7075
6.2 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 20
6.3 | CONTRA RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 26 CM | M | 22.72
6.4 | CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N.22 DESENVOLVIMENTO 76 CM | M | 8.56
SUBTOTAL
7 | FORRO
7.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, RESISTENTE À UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 9.27
SUBTOTAL
8 | PISOS
8.1 | COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLO PARA ASSENTAMENTO INTERTRAVADO. SUBLEITO COM CAMADA DE 20 CM DE SOLO-BRITA | M2 | 120.01
8.2 | CONTRAPISO EM CONCRETO, ESPESSURA 5 CM | M3 | 1.083
8.3 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 102.57
8.4 | (1) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 55.44
8.5 | (2) PISO EM MANTA VINÍLICA EM PLACAS (MEDIDAS 30 X 30 CM), ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE IIA DE ENERGIA RADIANTE, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PAVIFLEX NATURAL, COLEÇÃO THRU, CÓDIGO 9205691 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. RODAPÉ NO MESMO PADRÃO DO PISO, H = 7 CM. | M2 | 47.13
8.6 | (3) APLICAÇÃO DE DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE ÚMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. | M2 | 21.75
8.7 | (4) PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 10 X 20 X 08 CM, NA COR NATURAL. ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5 CM DE PÓ DE PEDRA. | M2 | 101.45
8.8 | (5) CALÇADA PROVISÓRIA - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. | M2 | 36.5
8.9 | (1) RODAPÉ EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO | M | 51.39
8.10 | (2) RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA EM PLACAS, ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE IIA DE ENERGIA RADIANTE,. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PAVIFLEX NATURAL, COLEÇÃO THRU, CÓDIGO 9205691 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. H = 7 CM | M | 27.51
8.11 | GUIA PARA PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 13 X 100 X 30 CM, COR GRAFITE. | M | 61.38
8.12 | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 20 X 20 X 08 CM, NA COR AMARELO | M2 | 11.6
8.13 | PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 25 X 25 CM, NA COR AMARELO | M2 | 1.08
SUBTOTAL
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M. | M2 | 23
9.2 | NA LAJE TÉCNICA, MARQUISE E EM TODOS OS SANITÁRIOS, SOB O PISO EM PORCELANATO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. | M2 | 43.41
SUBTOTAL
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 3.56
10.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 3.56
10.1 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
10.1.1 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.06
10.1.2 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 50, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.74
10.1.3 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.17
10.1.4 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.5
10.1.5 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8.65
10.1.6 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 26.8
10.1.7 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34.58
10.1.8 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO E TAMPA ABRE/FECHA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 4
10.1.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 40 X 40 X 60 CM | UN | 5
10.1.10 | GRELHA HEMISFÉRICA, Ø 150 mm (6") | UN | 1
10.2 | REDE DE ÁGUA FRIA
10.2.1 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM | M | 13.37
10.2.2 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 32 MM | M | 9.48
10.2.3 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM | M | 15.35
10.2.4 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 50 MM | M | 1.15
10.2.5 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA Ø1" | UM | 1
10.2.6 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25 MM | UN | 1
10.2.7 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32 MM | UN | 3
10.2.8 | REGISTRO DE GAVETA Ø 40 MM | UN | 2
10.2.9 | TUBO AÇO GALVANIZADO (FOGO) DN 1" | M | 18.04
10.2.10 | RESERVATÓRIO DÁGUA CILÍNDRICO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1500 LITROS | UN | 1
SUBTOTAL
11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
11.1 | ESPELHO CRISTAL INCOLOR, 5MM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 50 X 90CM | M2 | 1.35
11.2 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. | UN | 3
11.3 | BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, CONFORME NBR 9050:2015, COM TRÊS BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 3
11.4 | CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM X 35,5CM, COR BRANCO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUINDO DUAS BARRAS DE APOIO DE CANTO, TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA DE ACIONAMENTO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO: L510 (LAVATÓRIO) E C510 (COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3
11.5 | TORNEIRA DE USO GERAL E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA | UN | 3
SUBTOTAL
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | REMOÇÃO EQUIPAMENTOS
12.1.1 | REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU | M | 10
12.2 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA
12.2.1 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #20AWG - 0,812MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 23
12.2.2 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM | UN | 3
12.2.3 | PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #20AWG- 0,812mm, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 10
12.2.4 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 91
12.2.5 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS (BOMBEIRO) | UN | 18
12.2.6 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 100
12.2.7 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (BOMBEIRO) | M | 45
12.2.8 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO | UN | 10
12.2.9 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 | UN | 10
12.2.10 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 | UN | 8
12.2.11 | TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO 4X2 | UN | 16
12.2.12 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL | UN | 3
12.2.13 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO FABRICADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, CONJUNTO ÓPTICO CONSTITUÍDO DE REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, COM ARO DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ESCOVADO FOSCO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO SEMIJATEADO; MONTADA COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO RESPECTIVA); COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 16W-220V, SOQUETES ANTIVIBRATÓRIOS, PROLONGADOR E PLUG, FIAÇÃO COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA PARA TEMPERATURA ATÉ 105°C E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO .REFERÊNCIA: ITAIM (2750), CÓD. 2750.416.900, INDELPA, LUMICENTER, PHILIPS | UN | 3
12.2.14 | LUMINÁRIA COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, DE SOBREPOR, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, PROLONGADOR E PLUG, REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. 3750, CÓDIGO 3750.416.300, COR BRANCO - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 22
12.2.15 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8901.1A1.45B- ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 7
12.2.16 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" - LED TIPO SBL | UN | 3
12.2.17 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA- LED TIPO SBL | UN | 3
12.2.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 900
12.2.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 500
12.2.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #6,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 40
12.2.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #10,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 40
12.2.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 70
12.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.3.1 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO QUADRO - QGBT COM SUBSTIUIÇÃO DE DISJUNTORES, TROCA DO BARRAMENTO TRIFÁSICO, INSTALAÇÃO DE SUPRESSOR DE SURTO E ADEQUAÇÃO A NR10 CONFORME PROJETO | UN | 1
12.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-GERAL EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 34 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1
12.3.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 700X500X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
12.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
12.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 5.28
12.4.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 5.28
12.4.3 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 27
12.4.4 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA | UN | 4
12.4.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA/SOLO CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 4
12.4.6 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 50MM² PARA HASTE Ø5/8" | UN | 6
12.4.7 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 40
12.4.8 | TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 600MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 3
12.4.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM PVC DE Ø1" CONTENDO CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA CABO #50MM² | UN | 2
12.4.10 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ∅1" PARA PROTEÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO DE DESCIDA COM CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | M | 6
12.4.11 | CONECTOR DE MEDIÇAO DE TERRA EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS | UN | 2
12.4.12 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AÇO, PARA 11 TERMINAIS, USO INTERNO, DIMENSÕES 200 X 200 MM | UN | 1
12.4.13 | LAUDO DA INSTALAÇÃO DE SPDA | UN | 1
SUBTOTAL
13 | PINTURA
PAREDE
13.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE MASSA ACRÍLICA (PAREDES INTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 228.17
13.2 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO FOSCO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA (NAS PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR CARMIM AVELUDADO, CÓDIGO DULUX 30YR 11/393 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 191.65
13.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS, COR BRANCO. | M2 | 91.4074
13.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 115.61
13.5 | LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE | M2 | 112.56
TETO
13.6 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 9.27
13.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 101.61
13.8 | LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE | M2 | 43.8
OUTROS
13.9 | Pintura com tinta esmalte em rufos, contra-rufos, calhas e tubo de queda de águas pluviais, com duas demãos | M2 | 24.7967
SUBTOTAL
14 | REVESTIMENTO
PAREDE
14.1 | (3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 56.13
14.2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 359.23
14.3 | MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO. | M2 | 359.23
TETO
14.4 | Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 46.17
14.5 | MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM | M2 | 46.17
SOLEIRA E PEITORIL
14.6 | SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 14.22
14.7 | SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM LARGURA 40CM. | M | 1.2
14.8 | SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM LARGURA 80CM. | M | 3
14.9 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 43 CM | M | 2.28
14.10 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 25 CM | M | 11.91
SUBTOTAL
15 | CAIXILHOS
15.1 | ALUMÍNIO E AÇO
15.1.1 | ENSAIO DE CONFORMIDADE DOS CAIXILHOS REALIZADO EM LABORATÓRIO ESPECIALIZADO (ENSAIOS DE PENETRAÇÃO DE AR, ESTANQUEIDADE À ÁGUA E DEFORMAÇÃO SOB CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS) PARA TIPOLOGIAS QUE APRESENTAM PIOR SITUAÇÃO, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ART | UN | 1
15.1.2 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO comum liso incolor 4mm. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,96 M | UN | 3
15.1.3 | (J02) Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com vidro laminado liso incolor 8mm, 02 folhas basculantes com vidro comum liso incolor 4mm e 02 folhas fixas com vidro laminado liso incolor 8mm. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,80 X 2,36 M. | UN | 2
15.1.4 | (J03) Caixilho em alumínio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar com vidro laminado liso incolor 8mm, 03 folhas basculantes com vidro comum liso incolor 4mm e 03 folhas fixas com vidro laminado liso incolor 8mm. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,77 X 2,36 M. | UN | 3
15.1.5 | (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,56 M | UN | 1
15.1.6 | (P01) PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR 8MM, 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-PÂNICO. BANDEIRA EM VIDRO COMUM LISO INCOLOR 4MM, H = 46 CM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,80 X 2,54 M. | UN | 1
15.1.7 | (A01) ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPESSURA 3/16". APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,80 X 0,80 M | UN | 1
15.2 | MADEIRA
15.2.1 | (P02) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHAS DE ABRIR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. REQUADRO EM VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA), BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMINIO PARA WC, MOLA AÉREA E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,92 X 2,14 M | UN | 3
SUBTOTAL
16 | ELEVADOR
16.1 | ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 KG PARA TRÊS PARADAS, PORTAS UNILATERAIS | UN | 1
16.2 | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS | MÊS | 12
SUBTOTAL
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" | M2 | 2
17.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
17.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 153.16
SUBTOTAL
18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
18.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1
SUBTOTAL
TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO-DE-OBRA
TOTAL DA OBRA
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL
BDI = %
PREÇO TOT. FINAL DA OBRA

## cronograma vazio
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
UNIDADE: REITORIA - IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
| OBRA: Construção do Núcleo de Acessibilidade do Prédio dos Professores | [6 empty] | BDI: %
Leis Socias: %
Data:
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 ATÉ 9 | MÊS 10 ATÉ 21 | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
2 | ACESSO PROVISÓRIO
3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
4 | INFRA-ESTRUTURA
5 | SUPERESTRUTURA
6 | COBERTURA
7 | FORRO
8 | PISOS
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13 | PINTURA
14 | REVESTIMENTO
15 | CAIXILHOS
16.1 | ELEVADOR
16.2 | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL IMPLANTAÇÃO
| SUB-TOTAL | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( % ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI ( %) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T O T A L | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0