## Planilha Orçamentária
OBRA: Recuperação de Tronco Coletor de Esgoto IB e RU até Interligação ao Emissário SANASA
Local: Campus Barão Geraldo - UNICAMP
PRAZO DA OBRA: 150 dias
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICO GLOBAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Quant. | Unid. | Preço M.O. Unit. | Preço Mat. Unit. | Preço unit. (R$) | Preço M.O. Total | Preço Mat. Total. | Preço Total (R$)
|  |  |  | (R$) | (R$) |  | (R$) | (R$)
1 | Instalação de Canteiro de Obras
1.1 | Locação de container tipo Sanitório c/2 vasos/1 lavat./ 1 mict./ 4 chuv. Largura=2,20m comprimento=6,20m altura=2,50m - Chapa de aço c/nervura incluso instalação eletrica | 5 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Locação de container tipo Deposito - área mínima de 13,80 m² | 5 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | 5 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada | 27.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) | 72 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Instalação/ligação provisória eletrica baixa tensão p/ canteiro de obra | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Instalação/ligação provisória de água p/ canteiro de obra | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Ligação de esgoto dn 100mm, até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total 01 | [7 empty] | 0
2 | Serviços preliminares
2.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - inclusive pintura - E=1,30mm (Chapa 18) | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Locação topográfica de adutoras, coletores tronco e interceptores - até DN 500 mm | 1483 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sinalização de tráfego com cerquite | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Sinalização de tráfego | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Sinalização de trânsito - noturna | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total 02 | [7 empty] | 0
3 | Administração Central
3.1 | Administração Central da obra | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total 03 | [7 empty] | 0
4 | Tubulação
4.1 | Serviços técnicos - Cadastro e Mapeamento
4.1.1 | Cadastro de redes, inclusive desenhista | 1326.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Cadastro de ramais prediais, inclusive desenhista | 10 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Detecção e mapeamento de interferências | 1483 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Elaboração de plano de perfuração direcional | 1313 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Substituição de rede pelo método não destrutivo - Mesmo caminhamento
4.2.1 | Substituição de rede de esgoto cerâmica 150 mm, por MND -método não destrutivo, através do mesmo caminhamento, incluindo tubo e instalação de tubo de polietileno de alta densidade PEAD DN 150 mm, classe de pressão PN-10 inclusive peças e acessórios onde for necessário, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço. | 105 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Substituição de rede de esgoto cimento amianto 300 mm, por MND -método não destrutivo, através do mesmo caminhamento, incluindo tuboe instalação de tubo de polietileno de alta densidade PEAD DN 315 mm, classe de pressão PN-10 inclusive peças e acessórios onde for necessário, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Execução de rede de esgoto pelo método não destrutívo - Perfuração direcional - HDD
4.3.1 | Execução de rede de esgoto DN 150 mm por método não destrutivo através do sistema de perfuração direcional, incluindo tubo e instalação de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 150mm, classe de pressão PN-10, soldados através de termofusão e eletrofusão, inclusive peças e acessórios onde for necessário, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço | 154.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Execução de rede de esgoto DN 250 mm por método não destrutivo através do sistema de perfuração direcional, incluindo tubo e instalação de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 250mm, classe de pressão PN-10, soldados através de termofusão e eletrofusão, inclusive peças e acessórios onde for necessário, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço | 1017 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Execução de ramal de esgoto pelo método não destrutívo - Perfuração direcional - HDD
4.4.1 | Execução de ramal de esgoto DN 150 mm por método não destrutivo através do sistema de perfuração direcional, incluindo tubo e instalação de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) DE 150mm, classe de pressão PN-10, soldados através de termofusão e eletrofusão, inclusive peças e acessórios onde for necessário, mão de obra, máquinas e equipamentos para prestação do serviço | 8 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total 04 | [7 empty] | 0
5 | Poços de Visita
5.1 | Remoção de Pavimentação asfáltica
5.1.1 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte | 180 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Remoção entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 37.6 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Escavação de Poços de Visita | [5 empty] | 0
5.2.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. | 45.0975 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. | 499.9 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 3,0 m até 4,5 m, com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 hp), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. | 524.7075 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Rebaixamento de Lençol Freático | [5 empty] | 0
5.3.1 | Mobilização de equipe e equipamentos para rebaixamento de ponteiras filtrantes | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Rebaixamento de lençol freático por conjunto de ponteiras até 4,00 m | 88 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Rebaixamento de lençol freático por conjunto de ponteiras até 6,00 m | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Material | [5 empty] | 0
5.4.1 | Poço de visita em aduela de concreto armado | [5 empty] | 0
5.4.1.1 | Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,0 m, profundidade até 1,50, conforme projeto, incluindo laje de fundo, lastro de concreto magro e tampão. | 5 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,0 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m, conforme projeto, incluindo laje de fundo, lastro de concreto magro e tampão. | 1 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.3 | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 25 mpa incluindo lançamento, adensamento e acabamento. (Preenchimento da Meia Cana) | 0.57 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.4 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:3 preparo manual,aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | 58.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.5 | Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexivel (mai), 3 demãos. | 33.8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.6 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 30.2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2. | Poços de Visita em alvenaria estrutural
5.4.2.1 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 25 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada. (Estaca) | 224 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 8,0 mm. (70 kg/m³ concreto) | 769.6902 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.3 | Base para poço de visita retangular para esgoto, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, conforme projeto, incluindo laje de fundo e lastro de concreto magro e tampão. | 28 | unid. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.4 | Acréscimo para poço de visita retangular para esgoto, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,5x1,5 m. | 46.16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.5 | Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado | 59.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.6 | Pintura Epoxi para a escada marinheiro | 79.54 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.7 | Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos | 79.54 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.8 | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 25 mpa incluindo lançamento, adensamento e acabamento. (Preenchimento da Meia Cana) | 6.19 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.9 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:3 preparo manual,aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | 1039.92 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.10 | Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexivel (mai), 3 demãos. | 557.3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.11 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | 532.56 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Reaterro
5.5.1 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. (inclusive PVs a serem suprimidos) | 778.2 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Disposição final de material execendente
5.6.1 | Remoção entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | 310.1 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Recomposição asfáltica | [5 empty] | 0
5.7.1 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura | 227 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.2 | Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte | 68.1 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.3 | Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. | 34.05 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.4 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. | 227 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.5 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte | 6.81 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.6 | Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C. | 227 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.7 | Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte | 6.81 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.8 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | 1157.7 | m³xKm |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.9 | Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos (Ciclo-Faixa e Sinalização de Trânsito) | 182.25 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Recomposição de calçada
5.8.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | 34 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Recomposição de Gramíneas
5.9.1 | Plantio de grama em placas | 281 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total 05 | [7 empty] | 0
6 | Diversos
6.1 | Limpeza Final de Obra | 3400 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub-Total 06 | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL SEM BDI | [8 empty] | 0
BDI (%) | [8 empty] | 0%
TOTAL GERAL COM BDI | [8 empty] | 0
São Carlos, 22 de Dezembro de 2015
________________________________________________
Eng.º Marcos Antônio Moretti
Crea SP: 060072848-9

## Cronograma
OBRA: Recuperação de Tronco Coletor de Esgoto IB e RU até Interligação ao Emissário SANASA
Local: Campus Barão Geraldo - UNICAMP
PRAZO DA OBRA: 150 dias
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODO - DIAS |  |  |  |  | ETAPA
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | (R$)
1.0 | Instalação de Canteiro de Obras | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Serviços preliminares | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Administração Central | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Tubulação | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Poços de Visita | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Diversos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Mensal R$ c/ BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Mensal |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Total Acumulado R$ c/ BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Acumulado |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!