## Planilha orçamentária
|  | Serviço: | Contratação de empresa para Modernização do equipamento de Transporte Vertical de Pessoas (Elevador) do prédio do Laboratório de Bioromas/DECAN/FEA
|  | Endereço: | Rua: Monteiro Lobato, n° 80, Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Campinas/SP - CEP: 13.083-862
|  | Revisão | R00
|  | Área: | 12 m² - 1 Elevador capacidade: 3 pessoas
FONTE | DATA-BASE | ETAPA | SUB-ETAPA | SUBITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | MAT. - UNIT. | M.O. - UNIT | UNIT.MAT + M.O. | MAT. TOTAL | M.O. TOTAL | TOTAL MAT+MO. | B.DI. % | MAT. - UNIT. COM B.D.I. | M.O. - UNIT COM B.D.I. | UNIT. MAT+M.O. COM B.D.I. | MAT. TOTAL COM B.D.I. | M.O. TOTAL COM B.D.I. | TOTAL MAT. + M.O. COM BDI
|  | 1 - CANTEIRO DE OBRA | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 1 - CANTEIRO DE OBRA | 1.1. PLACA DE OBRA | 1.1.1 |  | Placa Metalica de identificação da obra - Padão Estado São Paulo | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 - CANTEIRO DE OBRA | 1.2. CANTEIRO DE OBRA | 1.2.1 |  | Canteiro de obras conforme NBR-18 e NR-24 | MÊS | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 - CANTEIRO DE OBRA | 1.2. CANTEIRO DE OBRA | 1.2.2 |  | Mobilização de Canteiro de Obras. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 - CANTEIRO DE OBRA | 1.2. CANTEIRO DE OBRA | 1.2.3 |  | Ligação Provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 - CANTEIRO DE OBRA | 1.2. CANTEIRO DE OBRA | 1.2.4 |  | Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima inclusive poste, medidor e Disjuntor 100A. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 - CANTEIRO DE OBRA | 1.2. CANTEIRO DE OBRA | 1.2.5 |  | Alambrado com tela soldada galvanizada, fia em mourão de concreto armado reto. | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 2 - DEMOLIÇÃO | 2.1 - DEMOLIÇÃO ALVENARIA | 2.1.1 |  | Demolição mecanizada de parede de alvenaria, pavimento ou piso em concreto. | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 - DEMOLIÇÃO | 2.2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2.2.1 |  | Remoção de antenas e outros elementos instalados na Laje de cobertura da caixa de elevador existente. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 - DEMOLIÇÃO | 2.2 - REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO | 2.2.2 |  | Retirada de equipamento monta carga existente, incluíndo: Infraestrutura de sustentação, conponentes elétricos e portas metálicas, conforme Memorial Descritivo. | KG | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 -SUPERESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RUFO | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 3 - SUPERESTRUTURA | 3.1. - EXECUÇÃO DE ALVENARIA | 3.1.1 |  | Execução de alvenaria de vedação com blocos de concreto de 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede de 14 cm, para adequação das portas existentes na caixa de elevador, conforme Memorial Descritivo e projeto executivo. | M2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 - SUPERESTRUTURA | 3.2. - IMPERMEABILIZAÇÃO | 3.2.1 |  | Execução de Impermeabilização com aplicação de argamassa impermeável acrílica e pintua com membrana acrílica nas lajes de cobertura da caixa de elevador, marquise, piso e paredes internas (H=100 cm), conforme Memorial Descritivo. | M2 | 58.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 - SUPERESTRUTURA | 3.3. - SOLEIRA DE GRANITO. | 3.3.1 |  | Instalação de soleira ou peitoril em granito, conforme Memorial Descritivo. | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 - SUPERESTRUTURA | 3.4. - RUFO | 3.4.1 |  | Instalação de rufo em chapa metálica de aço Galvanizado N.24 desenvolvimento 50 cm, inclusive pintura, conforme Memorial Descritivo. | M | 17.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 -REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 4 - REDE DE ÁGUA PLUVIAL. | 4.1 - REDE EM TUBULAÇÃO PVC. | 4.1.1 |  | Instalação de tubo em pvc normal,"SN" junta soldável/elástica DN 75, inclusive conexões, conforme Memorial Descritivo. | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 - REDE DE ÁGUA PLUVIAL. | 4.2 -GRELHA | 4.2.1 |  | Canaleta moldada IN LOCO com grelha metálica, conforme Memorial Descritivo. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5.1.1 |  | Instalação elétrica (interruptores, tomadas e demais acessórios), conforme pranchas do projeto elétrico e Memorial Descritivo. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5.1.2 |  | Instalação de eletroduto galvanizado incluíndo acessórios, conforme Memorial Descritivo. | M | 58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5.1.3 |  | Instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" incluindo acessórios e conexões conforme Memorial Descritivo. | UNID. | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5.1.4 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5.1.5 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5.1.6 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #6,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.1 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5.1.7 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.2 - QUADRO ELÉTRICO | 5.2.1 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-PAV.TÉRREO EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 22 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.3 - ILUMINAÇÃO | 5.3.1 |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO(REFLEXÃO TOTAL DE 86%). ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA(LATERAL). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 3050, CÓD. 3050.232.300 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UNID. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 - ELÉTRICA | 5.3 - ILUMINAÇÃO | 5.3.2 |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO A H = 2,20 M, NO BARRILETE, E EM CADA PAVIMENTO DA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.45B - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UNID. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DISCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.1 |  | Eletroduto de PVC Rígido Roscável, na cor preta, conforme projeto | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.2 |  | Barra Chata em alumínio, 7/8" x 1/8" (70mm²) com furos, incluso acessórios e curvas de decida. | M | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.3 |  | Caixa de inspeção para instalaçã de Haste 300mm, com tampa de ferro fundido reforçada | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.4 |  | Tampa para caixa de inspeção em ferro, conforme prancha de SPDA. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.5 |  | Condulete de inspeção 1" de PVC. Incluso conector de medição, conforme Memorial Descritivo. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.6 |  | Haste de aterramento cobre 5/8" x 2,40, conforme prancha do projeto de SPDA. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.7 |  | Minicaptor em Barra Chata de Alumínio 7/8" x 1/8", conforme prancha do projeto de SPDA. | UNID. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.8 |  | Solda exotérmica, molde HCL 5/8 50-5, conforme prancha do projeto de SPDA. | UNID. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 - SPDA | 6.1. - ATERRAMENTO | 6.1.9 |  | Terminal Estanhado 50,mm², conforme prancha de projeto de SPDA. | UNID. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 - ADEQUAÇÃO DE GUARDA CORPO E PISO DE SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 7 - GUARDA CORPO | 7.1. - SERRALHERIA | 7.1.1 |  | ADEQUAÇÃO DO GUARDA CORPO METÁLICO, INCLUSO PINTURA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | M | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 - GUARDA CORPO | 7.2. - SINALIZAÇÃO TÁTIL | 7.2.1 |  | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40 X 40 X 3,5 CM, NA COR AMARELO. | M2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 - GUARDA CORPO | 7.2. - SINALIZAÇÃO TÁTIL | 7.2.2 |  | PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 25 X 25 CM, NA COR AMARELO | M2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 - PINTURA | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 8-PINTURA | 8.1. - PINTURA ALVENARIA | 8.1.1 |  | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO FOSCO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETO); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 - ELEVADOR | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 9 - ELEVADOR | 9.1. - ELEVADOR | 9.1.1 |  | ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 225 KG PARA TRÊS PARADAS, COM DUAS ENTRADAS - PORTAS OPOSTAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 - ELEVADOR | 9.1. - MANUTENÇÃO | 9.2.1 |  | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | MÊS | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10.1 - AS BUILT | 10.1.1 |  | Elaboração de projeto "As Built" | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10.2. - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 10.2.1. |  | Desmobilização de Canteiros de Obras | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10.2. - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | 10.2.2 |  | Limpeza final da obra, incluso remoção de entulho. | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  | 11 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11.1.1 |  | Administração do Local da Obra | UNID. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Total material: | R$ | 0
[10 empty] | Total mão de obra | R$ |  | 0
[16 empty] | Total de materiais com B.D.I.: | R$ |  | 0
[16 empty] | Total de mão de obra com B.D.I.: | R$ |  |  | 0
[16 empty] | Total materias + mão de obra com BDI: | R$ |  |  |  | 0
[16 empty] | Total Administração local com BDI: | R$ |  |  |  | 0
[16 empty] | Total final da obra com D.B.I.: | R$ |  |  |  | 0

## cronograma
| C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O | [7 empty] | Data base:
[9 empty] | Área do serviço: | 12m²
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 ATÉ MÊS 17 | TOTAL
IMPLANTAÇÃO
1 | 1 - CANTEIRO DE OBRA |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | [6 empty] | 0
3 | 3 -SUPERESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RUFO |  | 0 | [6 empty] | 0
4 | 4 -REDE DE ÁGUA PLUVIAL |  | 0 | [6 empty] | 0
5 | 5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | [6 empty] | 0
6 | 6 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DISCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | 0 | [6 empty] | 0
7 | 7 - ADEQUAÇÃO DE GUARDA CORPO E PISO DE SINALIZAÇÃO |  | 0 | [6 empty] | 0
8 | 8 - PINTURA |  | 0 | [6 empty] | 0
9 | 9 - ELEVADOR |  | 0 | [6 empty] | 0
9.1 | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO |  | 0 | [6 empty] | 0
10 | 10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | [6 empty] | 0
| TOTAL IMPLANTAÇÃO: |  | 0
| SUB-TOTAL | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDI ( %) | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T O T A L | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0