## Planilha orçamentária
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSU - Acessibilidade, SPDA e Sanitários da Escada
Local da obra: Rua da Reitoria, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP
Data: | [9 empty] | LEIS SOCIAIS(%)
Área da obra (m2): 237,66 | [9 empty] | BDI(%)
Fonte de Preços | Código Referência | Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat. | R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mão de obra, Preços unitários, Preços totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante não poderão sofrer alterações por parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessários para a execução de cada um dos itens de serviço, e porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.
|  | 1.0 | CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E SPDA
|  | 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
|  | 1.1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO, TRECHO DE GRAMA E ÁRVORES A RETIRAR | M2 | 38.53
|  | 1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA | M2 | 408.2
|  | 1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ABRIGO DE GÁS, CAIXAS ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, TORNEIRA E CANTEIRO | UN | 1
|  | 1.1.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, VIGA EM CONCRETO, PLATIBANDA, PORTA, CAIXILHO, PEITORIL E PISO | UN | 1
|  | 1.1.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 54.32
|  | 1.1.6 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | M3 | 54.32
SUBTOTAL
|  | 1.2 | ACESSO PROVISÓRIO
|  | 1.2.1 | PORTA DE ACESSO PROVISÓRIO, EM ALUMÍNIO E VIDRO, 01 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA SUPERIOR 01 FOLHA FIXA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO. NA PORTA E NA BANDEIRA, VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO SOLERIA EM GRANITO ARABESCO BRANCO. INCLUSIVE VIDROS, FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,80 X 3,05 M | UN | 1
|  | 1.2.2 | RETIRADA DE PORTA UMA FOLHA DE ABRIR COM BANDEIRA | UN | 1
|  | 1.2.3 | RETIRADA DE SOLEIRA | M | 0.8
|  | 1.2.4 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXILHO | UN | 1
SUBTOTAL
|  | 1.3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
|  | 1.3.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MÊS | 9
|  | 1.3.2 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | UN | 1
|  | 1.3.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
|  | 1.3.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR E DISJUNTOR 100 A | UN | 1
|  | 1.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. | M2 | 6
|  | 1.3.6 | FECHAMENTO COM Alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em mourão de concreto armado reto, altura livre 2 m | M2 | 77.7
|  | 1.3.7 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 76
SUBTOTAL
|  | 1.4 | INFRA-ESTRUTURA
|  | 1.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 62.6
|  | 1.4.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 40.96
|  | 1.4.3 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | M2 | 28.7
|  | 1.4.4 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 74.11
|  | 1.4.5 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 40
|  | 1.4.6 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 486
|  | 1.4.7 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ACIMA DE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 1204
|  | 1.4.8 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8 | M3 | 2.48
|  | 1.4.9 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | M2 | 28.7
|  | 1.4.10 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | M3 | 16.7
|  | 1.4.11 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 16.7
|  | 1.4.12 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | UN | 1
|  | 1.4.13 | ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 40 CM ATÉ 80 T. INCLUINDO ARMADURA EM CONCRETO | M | 504
|  | 1.4.14 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 28
|  | 1.4.15 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | M3 | 64
|  | 1.4.16 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ESTACAS | KG | 2535.197
SUBTOTAL
|  | 1.5 | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA
|  | 1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 31.2
|  | 1.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 365.7
|  | 1.5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO 5,7 X 9 X 19 CM, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, INCLUINDO PILARETES A CADA 2 METROS, VERGAS DE AMARRAÇÃO E ENCUNHAMENTO JUNTO À LAJE; PAREDE ACABADA COM 15 CM DE ESPESSURA. | M2 | 9
|  | 1.5.4 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO - LT 16 CM E CAPA COM CONCRETO DE 35MPA COM MALHA Q196. SOBRECARGA NAS LAJES = 550KGF/M2 | M2 | 129.6
|  | 1.5.5 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO - LT 16 CM E CAPA COM CONCRETO DE 35MPA COM MALHA Q196. SOBRECARGA NAS LAJES = 850KGF/M2 | M2 | 25.4
|  | 1.5.6 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO - LT 20 CM E CAPA COM CONCRETO DE 35MPA COM MALHA Q196. SOBRECARGA NAS LAJES = 1150KGF/M2 | M2 | 4.5
|  | 1.5.7 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | M3 | 26.2
|  | 1.5.8 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 26.2
|  | 1.5.9 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 253
|  | 1.5.10 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 422
|  | 1.5.11 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 1558
|  | 1.5.12 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ACIMA DE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 778
|  | 1.5.13 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 522
SUBTOTAL
|  | 1.6 | COBERTURA
|  | 1.6.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM POLIURETANO. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: ESPAÇADORES ENTRE TELHAS; FIXADORES AUTOPERFURANTES COM ACABAMENTO ALUMINIZADO E CABEÇA EM AÇO INOX, SENDO DE 12-14X3/4" NA ESTRUTURA E DE 1/4-14X7/8" NA COSTURA DE DUAS CHAPAS; FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 43.23
|  | 1.6.2 | CONTRA RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 28.4
|  | 1.6.3 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 43 CM | M | 12.15
|  | 1.6.4 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM | M | 28.4
|  | 1.6.5 | CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N.22 DESENVOLVIMENTO 90 CM | M | 12.15
SUBTOTAL
|  | 1.7 | FORRO
|  | 1.7.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, RESISTENTE À UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 27.81
|  | 1.7.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 134.4
SUBTOTAL
|  | 1.8 | PISOS
|  | 1.8.1 | COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLO PARA ASSENTAMENTO INTERTRAVADO. CAMADA DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES EM 15 CM, CAMADA DE IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE E SUBLEITO MELHORADO COM SOLO-BRITA ESPESSURA 20 CENTÍMENTROS | M2 | 394.41
|  | 1.8.2 | CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=8 CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M2 | 48.73
|  | 1.8.3 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 48.73
|  | 1.8.4 | (1) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 27.81
|  | 1.8.5 | (2) PISO EM MANTA VINÍLICA, ESPESSURA 2,0 MM, GRUPO M DE ABRASÃO, IDENTAÇÃO RESIDUAL INFERIOR A 0,04 MM, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PLUS, COLEÇÃO VYLON PLUS, CÓDIGO 21000583 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 134.4
|  | 1.8.6 | (3) APLICAÇÃO DE DESEMPENO MECÂNICO SOBRE CONCRETO DE LAJE ÚMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. | M2 | 31.58
|  | 1.8.7 | (4) PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 10 X 20 X 08 CM, NA COR NATURAL. ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5 CM DE PÓ DE PEDRA. | M2 | 362.898
|  | 1.8.8 | (5) PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. | M2 | 0.55
|  | 1.8.9 | (1) RODAPÉ EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO | M | 56.19
|  | 1.8.10 | (2) RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA EM PLACAS, ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE IIA DE ENERGIA RADIANTE,. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PAVIFLEX NATURAL, COLEÇÃO THRU, CÓDIGO 9205691 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. H = 7 CM | M | 76.62
|  | 1.8.11 | GUIA PARA PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 13 X 100 X 30 CM, COR GRAFITE. | M | 282.84
|  | 1.8.12 | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 20 X 20 X 08 CM, NA COR AMARELO | M2 | 31.512
|  | 1.8.13 | PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 25 X 25 CM, NA COR AMARELO | M2 | 1.08
SUBTOTAL
|  | 1.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 1.9.1 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M. | M2 | 91.64
|  | 1.9.2 | NA LAJE TÉCNICA, REGULARIZAÇÃO DE BASE, IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ASFALTO ELASTOMÉTRICO E MANTA ASFÁLTICA PLÁSTICA 4 MM, FILME DE POLIETILENO E CONTRAPISO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM. | M2 | 18.91
|  | 1.9.3 | EM TODOS OS SANITÁRIOS E COPA, SOB O PISO EM PORCELANATO E PAREDE COM ALTURA DE 30CM, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. | M2 | 44.66
|  | 1.9.4 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL ACRÍLICA, PINTURA COM MEMBRANA ACRÍLICA. APLICAÇÃO NO BARRILETE, PAREDES ATÉ A ALTURA DE 0,60M. | M2 | 50.52
SUBTOTAL
|  | 1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 1.10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 1.10.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 10.08
|  | 1.10.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 10.08
|  | 1.10.2 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
|  | 1.10.2.1 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.99
|  | 1.10.2.2 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 50, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23.69
|  | 1.10.2.3 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.12
|  | 1.10.2.4 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 35.48
|  | 1.10.2.5 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.28
|  | 1.10.2.6 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 68.43
|  | 1.10.2.7 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51.18
|  | 1.10.2.8 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO E TAMPA ABRE/FECHA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 10
|  | 1.10.2.9 | CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO, Ø 50 X 100 MM | UN | 1
|  | 1.10.2.10 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ | UN | 3
|  | 1.10.2.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 40 X 40 X 60 CM | UN | 4
|  | 1.10.3 | REDE DE ÁGUA FRIA
|  | 1.10.3.1 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM | M | 53.85
|  | 1.10.3.2 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 32 MM | M | 17.62
|  | 1.10.3.3 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 50 MM | M | 36.3
|  | 1.10.3.4 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25 MM | UN | 10
|  | 1.10.3.5 | REGISTRO DE GAVETA Ø 50 MM | UN | 4
|  | 1.10.3.6 | TUBO AÇO GALVANIZADO (FOGO) DN 1", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 22.4
|  | 1.10.3.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 25MM (1") | UN | 2
|  | 1.10.3.8 | TORNEIRA DE BÓIA Ø 50 MM (2") | UN | 2
|  | 1.10.3.9 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA, CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 2
SUBTOTAL
|  | 1.11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
|  | 1.11.1 | ESPELHO CRISTAL INCOLOR, 5MM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 50 X 90CM | M2 | 2.7
|  | 1.11.2 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. | UN | 6
|  | 1.11.3 | BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO ASSENTO PNE, VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, CONFORME NBR 9050:2015, COM TRÊS BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 6
|  | 1.11.4 | CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM X 35,5CM, COR BRANCO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO: L51.17(LAVATÓRIO) E CS1.17 (COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA DE ACIONAMENTO (WC PNE), BARRA DE APOIO E TODOS OS ITENS PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 6
|  | 1.11.5 | CUBA EM AÇO INOX RETANGULAR, MEDIDAS: 40CM X 34CM X 17CM. INCLUINDO TORNEIRA COZINHA MESA COM BICA MÓVEL. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA IZY, CÓDIGO 1167 C37 - DECA, DOCOL, LORENZETTI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 3
|  | 1.11.6 | TORNEIRA DE USO GERAL E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA | UN | 10
|  | 1.11.7 | BANCADA EM GRANITO ARABESCO BRANCO | M2 | 3.582
SUBTOTAL
|  | 1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 1.12.1 | REMOÇÃO EQUIPAMENTOS
|  | 1.12.1.1 | REMOÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO - R2 | UN | 2
|  | 1.12.1.2 | REMOÇÃO DE PARA RAIO RADIOATIVO, INCLUSIVE ENTREGA À CENEN CONF. RESOLUÇÃO 04/89 DE 14/04/89 | UN | 1
|  | 1.12.1.3 | DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M² | 15
|  | 1.12.2 | ASFALTO
|  | 1.12.2.1 | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M² | 15
|  | 1.12.3 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA
|  | 1.12.3.1 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14AWG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12
|  | 1.12.3.2 | PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #14 AWG, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 100
|  | 1.12.3.3 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40 EM ALUMINIO | UN | 3
|  | 1.12.3.4 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 63
|  | 1.12.3.5 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS (BOMBEIRO) | UN | 19
|  | 1.12.3.6 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 90
|  | 1.12.3.7 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (BOMBEIRO) | M | 30
|  | 1.12.3.8 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO | UN | 42
|  | 1.12.3.9 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 - PARA INSTALAÇÃO EM PLACA DE PVC EMBUTIDA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 9
|  | 1.12.3.10 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 , INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 2
|  | 1.12.3.11 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669, INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 8
|  | 1.12.3.12 | TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 10 A - 250 V - NBR 14136, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA DE PVC EMBUTIDA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 15
|  | 1.12.3.13 | TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 10 A - 250 V - NBR 14136, INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 22
|  | 1.12.3.14 | INDICADOR VISUAL SONORO COM ACRÍLICO FRONTAL NA COR VERMELHA COM INDICADOR DO TIPO FLASH E SIRENE COM ALCANCE DE 85 DB A 01 METRO DE DISTÂNCIA COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 12VDC. | UN | 3
|  | 1.12.3.15 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 2750.416.10B - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 19
|  | 1.12.3.16 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8901.1A1.45B- ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 6
|  | 1.12.3.17 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" | UN | 4
|  | 1.12.3.18 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 3
|  | 1.12.3.19 | PROLONGADOR FEMEA + PLUGUE 2P+T EM LINHA | UN | 25
|  | 1.12.3.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 930
|  | 1.12.3.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 1100
|  | 1.12.3.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #10,0 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 50
|  | 1.12.3.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 75
|  | 1.12.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
|  | 1.12.4.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 90 A - QUADRO GERAL - QGBL-H | UN | 1
|  | 1.12.4.2 | SUPRESSOR DE SURTO 1X127-20A (FASE - TERRA) - QUADRO GERAL - QGBL-H | UN | 3
|  | 1.12.4.3 | SUPRESSOR DE SURTO 1X127-20A (NEUTRO - TERRA) - QUADRO GERAL - QGBL-H | UN | 1
|  | 1.12.4.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL- GERAL EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 46 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES, FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1
|  | 1.12.4.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 700X500X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
|  | 1.12.5 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
|  | 1.12.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 4.5558
|  | 1.12.5.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 4.5558
|  | 1.12.5.3 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 200
|  | 1.12.5.4 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA | UN | 16
|  | 1.12.5.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 16
|  | 1.12.5.6 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 16
|  | 1.12.5.7 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 50MM² PARA HASTE Ø5/8" | UN | 40
|  | 1.12.5.8 | TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 600MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 28
|  | 1.12.5.9 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 390
|  | 1.12.5.10 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 66
|  | 1.12.5.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE ATERRAMENTO , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 22
|  | 1.12.5.12 | LAUDO DA INSTALAÇÃO DE SPDA | UN | 1
SUBTOTAL
|  | 1.13 | PINTURA
PAREDE
|  | 1.13.1 | (1) Aplicação de látex acrílico acetinado em três demãos sobre massa PVA nas paredes novas e sobre seladora nas paredes existentes; referência comercial: cor Branco, código 001 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. | M2 | 497
|  | 1.13.2 | (4) Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Costa Prateada, código Dulux 50YR 53/011 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico. | M2 | 305.852
|  | 1.13.3 | (5) Aplicação de látex acrílico fosco em três demãos sobre seladora acrílica (nas paredes externas); referência comercial: cor Azul Retrô - Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente técnico. | M2 | 70.528
|  | 1.13.4 | APLICAÇÃO DE PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS, COR BRANCO. | M2 | 85.72
|  | 1.13.5 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 176
|  | 1.13.6 | LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE | M2 | 321
TETO
|  | 1.13.7 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 32.37
|  | 1.13.8 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 32.37
|  | 1.13.9 | LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE | M2 | 32.37
SUBTOTAL
|  | 1.14 | REVESTIMENTO
PAREDE
|  | 1.14.1 | (3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 163.1
|  | 1.14.2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 800.96
|  | 1.14.3 | MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO. | M2 | 800.86
SOLEIRA E PEITORIL
|  | 1.14.4 | SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 19.29
|  | 1.14.5 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 43 CM | M | 3.6
|  | 1.14.6 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM | M | 25.96
SUBTOTAL
|  | 1.15 | CAIXILHOS
|  | 1.15.1 | ALUMÍNIO E AÇO
|  | 1.15.1.1 | ENSAIO DE CONFORMIDADE DOS CAIXILHOS REALIZADO EM LABORATÓRIO ESPECIALIZADO (ENSAIOS DE PENETRAÇÃO DE AR, ESTANQUEIDADE À ÁGUA E DEFORMAÇÃO SOB CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS) PARA TIPOLOGIAS QUE APRESENTAM PIOR SITUAÇÃO, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ART | UN | 1
|  | 1.15.1.2 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS, SENDO 01 FOLHA FIXA E 01 FOLHA DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM.. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 1,05 M. | UN | 3
|  | 1.15.1.3 | (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS BASCULANTES, COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, 6 MM, PELÍCULA ENTRE VIDROS OPACA BRANCA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,60 X 0,90 M. | UN | 6
|  | 1.15.1.4 | (J03) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 03 FOLHAS BASCULANTES, COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, 6 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,10 X 0,80 M. | UN | 3
|  | 1.15.1.5 | (J04) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 01 FOLHA FIXA E 03 FOLHAS BASCULANTES, COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, 6 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,70 X 1,00 M. | UN | 3
|  | 1.15.1.6 | (J05) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS, SENDO 01 FOLHA FIXA E 01 FOLHA DE CORRER, COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM.. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 1,60 M. | UN | 2
|  | 1.15.1.7 | (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,60 X 0,60 M | UN | 1
|  | 1.15.1.8 | (PJ01) CONJUNTO DE PORTA E CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO CONTENDO: 01 PORTA COM 01 FOLHA DE ABRIR E CAIXILHO COM 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 02 DE ABRIR NO SISTEMA MAXIM-AR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO. FERRAGENS, E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR PRETO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR ESPESSURA 8 MM. INCLUINDO FERRAGENS, FECHADURAS, BATENTES E GUARNIÇÃO, PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 2,48 X 2,10 M. | UN | 1
|  | 1.15.1.9 | (P01) PORTA EM AÇO INOX, COM VIDRO BLINDADO 19MM, 02 FOLHAS DE ABRIR, COM BARRA ANTI-PÂNICO. ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMATIVA, BATENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO DOBRADAS E SOLDADAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG. DOBRADIÇAS TIPO GANZO DE AÇO CILINDO ANTI-ARROMBAMENTO, PROTEGIDO POR UM ESCUDO DE AÇO TEMPERADO. DOIS PINOS FIXOS DE TRAVAMENTO ENTRE DOBRADIÇAS. VIDRO BLINDADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 19MM. INCLUINDO FERRAGENS, FECHADURAS, BATENTES E GUARNIÇÃO, PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 1,60 X 2,10 M. | UN | 1
|  | 1.15.1.10 | (A01) ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPESSURA 3/16". APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,70 X 0,70 M | UN | 1
|  | 1.15.2 | MADEIRA
|  | 1.15.2.1 | (P02) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHAS DE ABRIR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA), BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL, MOLA AÉREA E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M | UN | 3
|  | 1.15.2.2 | (P03) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHAS DE ABRIR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA), BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL, MOLA AÉREA E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,80 X 2,10 M | UN | 6
SUBTOTAL
|  | 1.16 | ELEVADOR
|  | 1.16.1 | Elevador 3 paradas maq conjugada porta unilateral (acessib) | UN | 1
|  | 1.16.2 | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS | MÊS | 12
SUBTOTAL
|  | 1.17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 1.17.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA MODIFICADA | M2 | 2
|  | 1.17.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
|  | 1.17.3 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 200.44
SUBTOTAL
SUBTOTAL DA OBRA
|  | 2.0 | CONSU - REFORMA DOS SANITÁRIOS DOS PATAMARES DA ESCADA
|  | 2.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
|  | 2.1.1 | DEMOLIÇÃO INTERNA DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO ALVENARIA, DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS, PISOS ESQUADRIAS, APARELHOS SANITÁRIOS, TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M2 | 35.57
|  | 2.1.2 | FURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO | M | 1.8
|  | 2.1.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 46.3674
|  | 2.1.4 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | M3 | 46.3674
SUBTOTAL
|  | 2.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
|  | 2.2.1 | ALUGUEL DE CONTAINER SANITÁRIO COM 7 VASOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO. LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M. CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL. INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | MÊS | 8
SUBTOTAL
|  | 2.3 | ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA
|  | 2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 19.4686
|  | 2.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 14.4606
|  | 2.3.3 | TAPA VISTAS DE MICTÓRIO PLUS DE 0,40 X 1,65M DE ALTURA, ELEVADOS 0,15 M DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS, COM ESPESSURA TOTAL DE 66MM, COM PRATELEIRA. CONFORME PROJETO. | UN | 1
|  | 2.3.4 | TAPA VISTAS PLUS DE 0,60 X 1,80M DE ALTURA, SEM ELEVAÇÃO DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS COM ESPESSURA TOTAL DE 66MM. CONFORME PROJETO | UN | 1
|  | 2.3.5 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA INCLUSIVE PORTAS E FECHADURAS. | M2 | 25.542
|  | 2.3.6 | VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.28888
SUBTOTAL
|  | 2.4 | REVESTIMENTO
|  | 2.4.1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA E REJUNTE ANTI MOFO LINHA JUNTA PLUS FINA | M2 | 87.6453
|  | 2.4.2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 114.6885
|  | 2.4.3 | MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO. | M2 | 114.6885
SUBTOTAL
|  | 2.5 | PISOS
|  | 2.5.1 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, ESPESSURA 3 CM / TRAÇO: 1:3 ) | M2 | 35.92
|  | 2.5.2 | PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 35.92
|  | 2.5.3 | PEITORIL DE GRANITO NATURAL, COR CINZA ANDORINHA. ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA: 25 CM) | M | 3.64
|  | 2.5.4 | SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25 CM DE LARGURA, COR CINZA ANDORINHA. ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 | M | 1.7
|  | 2.5.5 | RODAPÉ EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO | M | 14.9
SUBTOTAL
|  | 2.6 | FORRO
|  | 2.6.1 | FORRO DE GESSO FIXO MONOLÍTICO COM PLACA PRÉ-MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FÊMEA | M2 | 11.33
SUBTOTAL
|  | 2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 2.7.1 | EM TODOS OS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E NAS COPAS, SOB O PISO CERÂMICO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. | M2 | 22.68
SUBTOTAL
|  | 2.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 2.8.1 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
|  | 2.8.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 0.9
|  | 2.8.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 0.75
|  | 2.8.1.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34.88
|  | 2.8.1.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.54
|  | 2.8.1.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.81
|  | 2.8.1.6 | TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 40, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.35
|  | 2.8.1.7 | TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20.88
|  | 2.8.1.8 | TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 75, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.61
|  | 2.8.1.9 | TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.24
|  | 2.8.1.10 | TUBO PVC ESG. SÉRIE REFORÇADA DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8.3
|  | 2.8.1.11 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32 MM | UN | 2
|  | 2.8.1.12 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 50 MM | UN | 1
|  | 2.8.1.13 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM | UN | 2
SUBTOTAL
|  | 2.9 | METAIS E ACESSÓRIOS
|  | 2.9.1 | GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA, ESPESSURA 3CM | M2 | 4.136
|  | 2.9.2 | DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO. | UN | 7,00
|  | 2.9.3 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS. COMPLETA | UN | 7,00
|  | 2.9.4 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 6,00
|  | 2.9.5 | MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL COM VÁLVULA DE DESCARGA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 2,00
|  | 2.9.6 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 2,00
|  | 2.9.7 | TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. | UN | 6
|  | 2.9.8 | TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO. 1/2" | UN | 2
|  | 2.9.9 | ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO, E=5 MM | M2 | 2.7
SUBTOTAL
|  | 2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 2.10.1 | QUADRO DE ENERGIA EXISTENTE DERIVAÇÃO
|  | 2.10.1.1 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A | UN | 2
|  | 2.10.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR(QGBT), PARA 06/08 DISJUNTORES COM BARRAMENTO
|  | 2.10.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIPOLAR COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 2
|  | 2.10.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
|  | 2.10.3.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS | M | 29
|  | 2.10.3.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO 2" COM ACESSÓRIOS | M | 3
|  | 2.10.3.3 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO 25MM (3/4") | M | 8
|  | 2.10.3.4 | CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO | UN | 26
|  | 2.10.3.5 | CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO | UN | 2
|  | 2.10.3.6 | CAIXA ESTAMPADA EM FERRO 4X2", INCLUSO TAMPA E ACESSORIOS | UN | 14
|  | 2.10.3.7 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTO CELULA | UN | 4
|  | 2.10.3.8 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | UN | 2
|  | 2.10.3.9 | TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 10 A - 250 V - NBR 14136 | UN | 8
|  | 2.10.3.10 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM INCLUSIVE 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 14W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2003 4xT16 14W - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3
|  | 2.10.3.11 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 19W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (+- 200) IRC.80. CORPO EM POLÍMRO INJETADO NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO DRIVER INCLUSO. MODELO DORAH-S MC 19W 4000K 500mA 220VAC DA ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4
|  | 2.10.3.12 | PROLONGADOR + PLUG 2P + T EM LINHA DA PIAL | Un | 7
|  | 2.10.3.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 89
|  | 2.10.3.14 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 70
|  | 2.10.3.15 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 60
SUBTOTAL
|  | 2.11 | PINTURA
|  | 2.11.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA PVA (PAREDES INTERNAS DO HALL DE ACESSO) CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | M2 | 51.626
|  | 2.11.2 | APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA PVA (FORRO E LAJE EXISTENTE) CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | M2 | 17.76
|  | 2.11.3 | APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE ALVENARIA(EXTERNO SOB ESQUADRIAS), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | M2 | 10.26
|  | 2.11.4 | EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 17.76
|  | 2.11.5 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 51.626
|  | 2.11.6 | LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 11.33
|  | 2.11.7 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DE BATENTE METÁLICO | M2 | 6.096
SUBTOTAL
|  | 2.12 | CAIXILHOS
|  | 2.12.1 | ALUMÍNIO
|  | 2.12.1.1 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM FERRAGENS COMPLETA. CONFORME PROJETO | UN | 4
|  | 2.12.2 | MADEIRA
|  | 2.12.2.1 | (P01) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR. INCLUSIVE BATENTE METÁLICO, FERRAGENS, FECHADURAS E GRELHA CONFORME PROJETO | UN | 2,00
SUBTOTAL
|  | 2.13 | VIDROS
|  | 2.13.1 | VIDRO FANTASIA PONTILHADO 4 MM COLOCADO EM CAIXILHO COM MASSA | M2 | 1.976
SUBTOTAL
|  | 2.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 2.14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 37.22
|  | 2.14.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | 5.5
SUBTOTAL
SUBTOTAL DA OBRA - CONSU - SANITÁRIOS DA ESCADA
SUBTOTAL DAS OBRAS - CONSU - ACESSIBILIDADE + SANITÁRIOS DA ESCADA:
|  | 3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | 18.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1
SUBTOTAL
TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO-DE-OBRA
TOTAL DA OBRA
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL
BDI = %
PREÇO TOT. FINAL DA OBRA
#REF!
LOGOTIPO DA EMPRESA