## Planilha orçamentária Vazia
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA:REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA FEA | [7 empty] | DATA:
Local da obra: Avenida Albert Einstein - Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP
Data: | [7 empty] | LEIS SOCIAIS(%) | %
Área da obra (m2): 42,64 | [7 empty] | BDI(%) | %
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat. | R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mão de obra, Preços unitários, Preços totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante não poderão sofrer alterações por parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessários para a execução de cada um dos itens de serviço, e porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO | M2 | 14
1.2 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA | M2 | 92.16
1.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, VIGA EM CONCRETO, PORTA, CAIXILHO, PEITORIL, BEIRAL E PISO | M3 | 7.6672
1.4 | REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO EXISTENTE | UN | 2
1.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA ESCORADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 4 M | M3 | 0.64
1.6 | ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO | M3 | 9.18
1.7 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 21.104
1.8 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | M3 | 21.104
SUBTOTAL
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MÊS | 7
2.2 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | UN | 1
2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
2.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR | UN | 1
2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. | M2 | 6
2.6 | ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00 M. INCLUINDO PORTÃO EM TUBO DE AÇO | M | 35
2.7 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 40
SUBTOTAL
3 | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO)
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 35.95
3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 27.24
3.3 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | M2 | 13.44
3.4 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO E CANALETA, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 71.26
3.5 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 498
3.6 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 34
3.7 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | M2 | 13.44
3.8 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 10±2 CM - BALDRAME, BLOCOS E PISO ARMADO | M3 | 8.71
3.9 | GRAUTE PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 16MPA | M3 | 1.1889
3.10 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 6,00 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 283 (PISO ARMADO) | M2 | 9.7406
3.11 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 8.71
3.12 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO CONFORME MEMORIAL DE ESTRUTURA | M2 | 9.18
3.13 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 16
3.14 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS | UN | 1
3.15 | ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | M | 192
3.16 | JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P-III, ESPESSURA DE 10 MM | M2 | 18.4
SUBTOTAL
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA | M2 | 30.27
4.2 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 10±2 CM | M3 | 1.8
4.3 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 1.8
4.4 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 178
4.5 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 54
4.6 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 30 MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 300KGF/M² | M2 | 18.45
4.7 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 234
SUBTOTAL
5 | ALVENARIA
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 64.28
5.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM | M3 | 3.84
5.3 | VERGA/CONTRAVERGA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19 X 19 X 39 CM | M | 0.91
SUBTOTAL
6 | COBERTURA
6.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMICA, TIPO SANDUICHE, TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, COM MIOLO EM POLIURETANO. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 35.63
6.2 | CALHA E PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 90 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE E TÁBUA CONFORME DETALHE EM PROJETO ARQUITETONICO | M | 8.9
6.3 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 23 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M | 8.9
6.4 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M | 18.45
6.5 | CONTRA-RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE | M | 18.45
SUBTOTAL
7 | PISOS
7.1 | (3) CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. | M2 | 92.33
7.2 | (2) RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, COM CORREÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS, TRINCAS E BURACOS | M2 | 16.8
7.3 | (1) DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE UMIDO,COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE | M2 | 11.1
SUBTOTAL
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE BLOCO E VIGAS BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M | M2 | 92.85
SUBTOTAL
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS
REMOÇÃO DO POSTO TRANSFORMAÇÃO AO LADO DO GERADOR
9.1.1 | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO ATÉ 225 KVA, A ÓLEO, EM POSTE SINGELO, INCLUINDO CINTA DE FIXAÇÕES, TUBULAÇÕES E SUPORTE DO TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU SOBRE ESTALEIRO | UN | 1
REMOÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO LADO DA CABINE PRIMARIA
9.1.2 | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO ATÉ 225 KVA, A ÓLEO, EM POSTE SINGELO, INCLUINDO CINTA DE FIXAÇÕES, TUBULAÇÕES, CHAVE SECCIONADORA TRIPOAR A SECO, CRUZETAS DE MADEIRA,SUPORTE DO TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU SOBRE ESTALEIRO E POSTE EM CONCRETO | UN | 1
9.2 | DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845
9.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PADRONIZADA PARA MONTAGEM E DERIVAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA, EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE COM H = 12MTS/600 daN, INCLUINDO EQUIPAMENTOS (FERRAGENS, CRUZETAS, CHAVE SECIONADORA, PARA RAIOS, GARRA LINHA VIVA, MISCELÂNEAS, ETC...) EXECUTAR CONFORME NORMA "CPFL" GED 11845 E DETALHES EM PROJETO. | UN | 1
9.2.2 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100MM) | M | 20
9.2.3 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1" (32MM) | M | 10
9.2.4 | ELETRODUTO EM AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE Ø4"(100mm) CONFORME NBR 5597, 5598,5580 DE 4" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 6
9.2.5 | ELETRODUTO EM AÇO CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE Ø1"(32mm), INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 6
9.2.6 | CABO DE COBRE #25MM², ISOLAÇÃO 15kV | M | 140
9.2.7 | CABO DE COBRE #25MM², ISOLAÇÃO 750V | M | 35
9.2.8 | CONCRETO USINADO, FCK=20 Mpa PARA ENVELOPAMENTO | M3 | 24
9.2.9 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 24
9.2.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 2.04
9.2.11 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 2.04
9.2.12 | CAIXA DE ALVENARIA TIPO R2 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""ELÉTRICA""" TIPO R2 DE (1,10X0,80X1,20M) | UN | 2
9.3 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
9.3.1 | CONJUNTO COMPLETO DE MEDIÇÃO CONTEMPLANDO MEDIDOR DIGITAL DE ENERGIA ATIVA, REATIVA, DEMANDA, MED. DIRETA COM INTERFACE SERIAL RS485; HORO-SAZONAL, CAIXA DE MEDIÇÃO 2 VISORES EQUIPADA COM MEDIDOR E ELETRÔNICO SAÍDA SERIAL, PULSO KWH E KVAR, SUPERVISÃO DE FASE, DISPARADOR CAPACITIVO, TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TRANSFORMADOR POTENCIAL CAVALETE DE MEDIÇÃO PARA TC/TP PADÃO CPFL 15KV CONFORME PROJETO. | UN | 1
9.3.2 | CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO DE DISJUNTOR A VACUO DE 400A - 17,5KV - 16KA, MONTADO EM ESTRUTURA METALICA AUTOPORTANTE, CONTENDO NO-BREAK, TC'S, TP'S E RELES DE PROTEÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM MEMORIAL | UN | 1
9.3.3 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO EM RESINA EPÓXI, POTÊNCIA DE 500KVA, AT 11,9KV BT 220V/127V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CLASSE TÉRMICA F (155°C), NBI DE 95 KV, CONSTRUÍDO CONFORME NORMA NBR10295. DEVERÁ CONTER INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA COM CONTATOS PARA ALARME E DESLIGAMENTO ANSI 23,26 E 49 E POSSUIR SENSOR DE TEMPERATURA PT100 | UN | 1
9.3.4 | TERMINAÇÃO MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR USO INTERNO 15KV / 50mm² | UN | 4
9.3.5 | TERMINAÇÃO MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR USOEXTERNO 15KV / 50mm² | UN | 4
9.3.6 | BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLAÇÃO PARA 15 KV | UN | 3
9.3.7 | CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 1
9.3.8 | PARA RAIO 12KV-10KA POLIMÉRICO USO INTERNO | UN | 3
9.3.9 | SUPORTE PARA PARÁ-RAIO E MUFLA PADRÃO CPFL 15KV | UN | 1
9.3.10 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO. | M | 20
9.3.11 | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PEDESTAL 15KV,USO INTERNO | UN | 18
9.3.12 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV ABERTURA SOB CARGA, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 1
9.3.13 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A - 15KV ABERTURA SOB CARGA, COM PORTA FUSIVEL, FUSIVEL DE 50 A COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 1
9.3.14 | FUSIVEL TIPO HH PARA 15 kV DE 50 A | UN | 3
9.3.15 | PUNHO DE MANOBRA COM BLOQUEIO TIPO KIRK YALE, COM ARTICULADOR DE ACIONAMENTO | UN | 2
9.3.16 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ´PERIGO ALTA TENSÃO´ EM CABINE PRIMÁRIA, NAS DIMENSÕES 400 X 300 MM, CHAPA 18 | UN | 3
9.3.17 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, ISOLAÇÃO MÍNIMA 15 KV, COM LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA. | PAR | 1
9.3.18 | CAIXA PORTA LUVAS EM MADEIRA, COM TAMPA | UN | 1
9.3.19 | TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA CLASSE 2, 10 a 20kV (10 a 20.000 Volts) DE 1000 X 1000 MM | UN | 3
9.3.20 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 2
9.4 | INTERLIGAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA AOS QUADROS QGBT-01 E QGBT-02
9.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QGBT-GERAL CABINE (TIPO ARMÁRIO) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 1900 X 800 X 490 MM - PARA BARRAMENTOS 3F+N+T - 1500 AMPERES (COMPLETOS CONFORME PROJETO). | UN | 1
9.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QLF-CABINE) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X 300 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES, COMPLETO, CONFORME PROJETO | UN | 1
9.4.3 | CABO DE COBRE DE 185,00 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 96
9.4.4 | CABO DE COBRE DE 150,00 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 800
9.4.5 | CABO DE COBRE DE 95,00 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C, INCLUSIVE TERMINAIS | M | 225
9.4.6 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100MM) | M | 370
9.4.7 | CAIXA DE ALVENARIA TIPO R2 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""ELÉTRICA""" TIPO R2 DE (0,80X0,80X1,20M) | UN | 7
9.4.8 | LUVA DE EMANDA E COMPRESSÃO PARA CABO 95,00 MM² | UN | 2
9.4.9 | LUVA DE EMANDA E COMPRESSÃO PARA CABO 185,00 MM² | UN | 8
9.5 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA (CABINE)
9.5.1 | CABO DE COBRE #2,5MM², ISOLAÇÃO 750V | M | 120
9.5.2 | CABO DE COBRE #4,0MM², ISOLAÇÃO 750V | M | 60
9.5.3 | CABO DE COBRE #6,0MM², ISOLAÇÃO 750V | M | 25
9.5.4 | LUMINARIA BLINDADA EM LIGA DE ALUMINIO EQUIPADA COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W-220V | UN | 7
9.5.5 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) | UN | 1
9.5.6 | INTERRUPTOR , UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V - NBR NM 60669, COM ESPELHO | UN | 1
9.5.7 | INTERRUPTOR , UMA TECLA DUPLA BIPOLAR PARALELO 10 A - 250 V - NBR NM 60669, COM ESPELHO | UN | 2
9.5.8 | TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO | UN | 4
9.5.9 | ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 20
9.5.10 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | UN | 22
9.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
9.6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1° E 2° CATEGORIA EM VALA, 0,20M DE LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 42,00 M DE COMPRIMENTO | M3 | 5.04
9.6.2 | REATERRO DE VALETA APILOADO | M3 | 5.04
9.6.3 | TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 400MM | UN | 6
9.6.4 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 38
9.6.5 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 75
9.6.6 | CABO DE COBRE NU #35MM², INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 66
9.6.7 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA | UN | 12
9.6.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 4
9.6.9 | TAMPA COM GARRAS PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA PARA ATERRAMENTO COM DIÂMETRO DE 300 MM, CONFECCIONADA EM FERRO FUNDIDO | UN | 4
9.6.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA Ø1" EM PVC | UN | 4
9.6.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1", INCLUSIVE CONEXOES | M | 12
9.6.12 | SOLDA EXOTÉRMICA #50X#50 (KIT) | UN | 8
9.6.13 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, EM CHAPA DE AÇO, PARA 9 TERMINAIS, USO INTERNO, DIMENSÕES 210 X 210 X 90 MM | UN | 1
9.6.14 | LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA | UN | 1
SUBTOTAL
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1 | REDE DE ÁGUA PLUVIAL
10.1.1 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5
SUBTOTAL
11 | PINTURA
PAREDE
11.1 | (1) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE SELADORA SOBRE BLOCO (PAREDES INTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 148.25
11.2 | (2) TEXTURA ACRÍLICA APLICADA COM ROLO SOBRE SELADORA SOBRE BLOCO; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR LARANJA FOLCLORE - CÓD. 80 YR 45/427 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 104.56
11.3 | (3) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SOBRE SELADORA SOBRE CONCRETO (ELEMENTOS ESTRUTURAIS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR CINZA GAIVOTA - CÓD. DULUX 30YR 42/083 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 26.48
TETO
11.4 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA. REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 35.4
11.5 | LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE | M2 | 16.8
SUBTOTAL
12 | REVESTIMENTO
PAREDE
12.1 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 177.51
12.2 | MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO | M2 | 177.51
12.3 | LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE | M2 | 87.67
TETO
12.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 18.6
12.5 | MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO | M2 | 18.6
SOLEIRA E PEITORIL
12.6 | SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 7.13
12.7 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM | M | 7.2
12.8 | APLICAÇÃO EM GRANITO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE DE SILICONE (SOLEIRA E PEITORIL) | M2 | 3.5825
SUBTOTAL
13 | CAIXILHOS
13.1 | ALUMÍNIO
13.1.1 | (P01) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 1,99 X 2,40M | UN | 2
13.1.2 | (P02) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. DIMENSÕES 1,05 X 2,10M | UN | 3
13.1.3 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS FIXAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. VIDRO COMUM LISO INCOLOR, 4MM. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 4
13.1.4 | (V01)CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS TIPO CHICANA, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 4
13.1.5 | TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 18 BWG MALHA 13 MM X 13 MM, MOLDURA EM PERFIL METÁLICO 20 X 20 MM, NAS LATERAIS, CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEÇÃO. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M | UN | 8
SUBTOTAL
14 | SERRALHERIA
14.1 | GRADE DE PROTEÇÃO SUPERIOR/INFERIOR EM ARAME GALVANIZADO 12 BWG, MALHA 13 MM X 13 MM (1/2") COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, COMPLETA, CONFORME PROJETO | M2 | 15.5
14.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO | UN | 4
14.3 | PISO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO, COMPLETO CONFORME PROJETO | M2 | 6.923
14.4 | GUARDACORPOS EM TUBOS E CHAPA METÁLICOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 MM. APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | M | 5.3
SUBTOTAL
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | 2
15.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
15.3 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 2.75
15.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 42.64
SUBTOTAL
SUBTOTAL DA OBRA:
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
16.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1
SUBTOTAL
R$
TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO-DE-OBRA
TOTAL DA OBRA
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL
BDI = %
PREÇO TOT. FINAL DA OBRA
PREÇO/M2
LOGOTIPO DA EMPRESA

## cronograma fis.fin. vazio
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
| C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O | [8 empty] | DATA:
OBRA:REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA FEA
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [9 empty] | VALOR (R$)
IMPLANTAÇÃO
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
3 | INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO)
4 | SUPERESTRUTURA
5 | ALVENARIA
6 | COBERTURA
7 | PISOS
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11 | PINTURA
12 | REVESTIMENTO
13 | CAIXILHOS
14 | SERRALHERIA
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL IMPLANTAÇÃO
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( % ) | R$
| BDI ( %) | R$
| T O T A L | R$
LOGOTIPO DA EMPRESA