## Orçamento Sintético
Logotipo da empresa |  |  | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Obra: | IB - Museu e Herbário - remanescente parte 2 | [5 empty] | Leis Sociais:
Endereço: | Rua Bertrand Russel, s/n° | [5 empty] | BDI:
Data:
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mão de obra, Preços unitários, Preços totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante não poderão sofrer alterações por parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessários para a execução de cada um dos itens de serviço, e porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | Canteiro de obras
1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.2 | Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 | mês | 4
2 | ESQUADRIAS METÁLICAS
2.1 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | m² | 13.15
2.2 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P |  | 71
2.3 | CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 105
3 | VIDRO
3.1 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 19.06
3.2 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m² | 19.06
4 | FORRO
4.1 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 2.5
4.2 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm | m² | 20
5 | PISOS
5.1 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 1755.4
5.2 | Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | M | 990.65
5.3 | Cimentado desempenado | m² | 27.2
5.4 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 98
5.5 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 3.2
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 | PCI - Prevenção e Combate a Incêndios
6.1.1 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 6
6.1.2 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 10
6.1.3 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 5
6.1.4 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 35
6.1.5 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 18
6.1.6 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) | M | 90
7 | PINTURA
7.1 | Forros e paredes internas
7.1.1 | Massa corrida a base de PVA - teto | m² | 9
7.1.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - paredes | m² | 15.3
7.1.3 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - forros | m² | 223.11
7.2 | Paredes externas
7.2.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 114
7.2.2 | Verniz acrílico sobre concreto aparente | m² | 35
7.3 | Esquadrias e serralheria
7.3.1 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 4
7.4 | Pisos - demarcações
7.4.1 | Sinalização horizontal com tinta acrílica para pisos | m² | 377.45
8 | CLIMATIZAÇÃO
8.1 | UNID. CONDENS. - TRAE - 075 + UNID. EVAP. - DXPA - 075 COM PAINE incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | un | 1
8.2 | UNID. CONDENS. - TRAE - 100 + UNID. EVAP. - DXPA - 100 COM PAINEL incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | un | 1
8.3 | UNID. CONDENS. - TTK - 040 + UNID. EVAP. - MCX - 042, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | un | 8
8.4 | UNID. CONDENS. - TTK - 509 + UNID. EVAP. - MCX - 509, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistem | un | 6
8.5 | UNID. CONDENS. - TTK - 512 + UNID. EVAP. - MCX - 512,, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | un | 11
8.6 | UNID. CONDENS. - TTK - 518 + UNID. EVAP. - MCX - 518, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistem | un | 4
8.7 | CONDENS. - TTK - 524 + UNID. EVAP. - MCX - 524, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | un | 4
8.8 | UNID. CONDENS + UNID. EVAP. - MCC - 548, incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | un | 4
8.9 | UNID. CONDENS. - INVERTER 48.000 BTU CR 4TXK6548G1000AA + UNID. EVAP. - INVERTER 48.000 CR 4MXX6548G1000AA - PISO TETO incluindo todos os acessórios necessários para funcionamento do sistema | un | 2
8.10 | Rede de dutos para o sistema de ar condicionado, executada em chapa de aço galvanizada, conforme norma ABNT para sua classe de pressão, completa com isolamento, sustentação, etc, conforme projeto”. | kg | 674.08
8.11 | TUBULAÇÃO FRIGORIGENA (1/4 ATÉ 1.1/4") - INCLUSIVE ACESSÓRIOS E REDE ELETRICA | m | 545.58
8.12 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO EXISTNETES | un | 4
8.13 | Rede de dutos para o sistema de renovação de ar executada em chapa de aço galvanizada, conforme norma ABNT para sua classe de pressão, completa com sustentação, etc, conforme projeto”. | kg | 19.6
8.14 | Ventilador RLD Otan ou equivalente técnico com suportes, conexões e todos os acessórios para funcionamento, conforme projeto”. com painel de controle remoto - PCR | un | 2
8.15 | Exaustor Multivac MURO ou equivalente técnico com suportes, conexões e todos os acessórios para funcionamento, conforme projeto” | un | 6
8.16 | Difusor em alumínio anodizado | un | 17
8.17 | Grelha de lâminas fixas em alumínio anodizado | un | 42
8.18 | Duto flexível diâmetro de 8" | m | 35
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 210
9.2 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 356
9.3 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 241
9.4 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 322
9.5 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 162
9.6 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 129
9.7 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 544
9.8 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1500
9.9 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 482
9.10 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 42
9.11 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 31
9.12 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 240
9.13 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 93
9.14 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 960
9.15 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 280
9.16 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | UN | 4
9.17 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 6
9.18 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm - com acessórios | M | 26
9.19 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | CJ | 2
9.20 | Rodapé técnico duplo 75x30mm e tampa, com pintura eletrostática, derivações, curvas, conexões e acessórios da mesma linha | M | 575
9.21 | Pulsador 2 A - 250 V, para minuteria com placa | CJ | 3
9.22 | Quadro de medição de energia elétrica indireta em baixa tensão conforme desenhos 24 e 30 da norma técnica GED 2861 da CPFL, aterramento de acordo com desenhos 20 fl. 02/04 da norma tecnica GED 2861 equipado com 3 TCs de barramento 1000/5A para medição, disjuntor, medidor eletrônico de energia ativa e reativa com sistema de comunicação de dados com protocolo aberto e demais equipamentos e acessorios. | un | 1
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | Elevador tipo monta carga, com capacidade máxima de 300 kg, acabamento em aço carbono e pintura tipo epóxi, conforme projeto e MD | un | 2
10.2 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 1.52
10.3 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 11.34
10.4 | Elaboração de projeto "as built" - prancha técnica | m² | 10
10.5 | Borracha clorada em massa, inclusive preparo | m² | 100
10.6 | Testes das instalações elétricas | un | 1
10.7 | Testes das instalações hidráulicas | un | 1
10.8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1980
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
11.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | un | 1
[7 empty] | Total de materiais: | R$
[7 empty] | Total de mão de obra: | R$
[7 empty] | Subtotal MAT+MO+AdmLocal | R$
[6 empty] | Total do BDI |  | R$
[7 empty] | Total final da obra: | R$

## Cronograma
LOGOTIPO DA EMPRESA |  |  | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
| Obra: | IB - Museu e Herbário - remanescente parte 2
| Endereço: | Rua Bertrand Russel, s/n°
Data da emissão:
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | VALOR (R$)
IMPLANTAÇÃO
1 | CANTEIRO DE OBRAS
2 | ESQUADRIAS METÁLICAS
3 | VIDROS
4 | FORRO
5 | PISOS
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7 | PINTURA
8 | CLIMATIZAÇÃO
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL IMPLANTAÇÃO
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R$
| BDI | R$
| T O T A L | R$