## Plan.Sint. FEA-DEA+ADM VAZIA
LOGOTIPO DA EMPRESA | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Obra: | FEA - Acessibilidade DEA e ADM |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: ______%
Endereço: | Rua Monteiro Lobato, 80, UNICAMP, Campinas, SP |  |  |  | BDI: ________%
Data:
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MES | 13
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | UN | 1
1.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR | UN | 1
1.5 | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.6 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 25
2 | FEA - DEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
2.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
2.1.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO | m² | 14
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, CANALETA, CAIXAS E ELEMENTOS HIDRÁULICOS | m² | 90
2.1.3 | RETIRADA DE CAIXILHO E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA ACESSO PROVISÓRIO | m² | 2
2.1.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, CONTRAPISO, VIGA EM CONCRETO, PLATIBANDA, PORTA, CAIXILHO, PEITORIL, PISO VINÍLICO E ESCADA INTERNA PARA READEQUAÇÃO DE NÍVEL, CONFROME PROJETO DE DEMOLIÇÃO. | UN | 1
2.1.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 17
2.1.6 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | m³ | 17
2.1.7 | LOCAÇÃO DE OBRA E EXECUÇÃO DE GABARITO. | m² | 35
2.2 | ACESSO PROVISÓRIO
2.2.1 | PORTA DE ACESSO PROVISÓRIO, EM ALUMÍNIO E VIDRO, 01 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA SUPERIOR 01 FOLHA FIXA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO. NA PORTA E NA BANDEIRA, VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO SOLERIA EM GRANITO ARABESCO BRANCO. INCLUSIVE VIDROS, FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,91 X 3,00 M | UN | 1
2.2.2 | RETIRADA DE PORTA COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA E SOLEIRA | UN | 1
2.2.3 | RETIRADA DE SOLEIRA | M | 0.91
2.2.4 | RECONSTRUÇÃO DE PEITORIL EM CONCRETO (E1 = 5 CM, E2 = 19 CM, H = 25 CM - FORMATO TRAPEZOIDAL) | M | 0.5
2.2.5 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXILHO E PEITORIL | UN | 1
2.2.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA (NOVO PEITORIL) SOBRE SELADORA SELADORA - PARA PAREDES INTERNAS (COR BRANCA) E EXTERNAS (COR CINZA), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | m² | 2
2.3 | INFRA-ESTRUTURA
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | m³ | 31.04
2.3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | m³ | 24.35
2.3.3 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 14.98
2.3.4 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS | m² | 37.62
2.3.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 2
2.3.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 945
2.3.7 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | m² | 24.35
2.3.8 | Concreto usinado, fck = 35 MPa | m³ | 6.69
2.3.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 6.69
2.3.10 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1
2.3.11 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo | M | 210
2.3.12 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | m³ | 20.2
2.3.13 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 15
2.3.14 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 22.9
2.4 | SUPERESTRUTURA
2.4.1 | "LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 35MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 500KGF/M² " | m² | 54.96
2.4.2 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 35MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 850KGF/M² | m² | 16
2.4.3 | "LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 35MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 300KGF/M² " | m² | 2.48
2.4.4 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 174.38
2.4.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 197
2.4.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1051
2.4.7 | Concreto usinado, fck = 35 MPa | m³ | 17.53
2.4.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 17.53
2.4.9 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 469
2.4.10 | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | m² | 61.9
2.5 | ALVENARIAS
2.5.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 27.87
2.5.2 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 210.64
2.5.3 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 22.11
2.5.4 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 3.43
2.6 | COBERTURA
2.6.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM PU. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: ESPAÇADORES ENTRE TELHAS; FIXADORES AUTOPERFURANTES COM ACABAMENTO ALUMINIZADO E CABEÇA EM AÇO INOX, SENDO DE 12-14X3/4" NA ESTRUTURA E DE 1/4-14X7/8" NA COSTURA DE DUAS CHAPAS; FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 28.34
2.6.2 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 34 CM | M | 14.4
2.6.3 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 46 CM | M | 2.5
2.6.4 | CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N.22 DESENVOLVIMENTO 64 CM | M | 5.27
2.6.5 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 32 CM | M | 21.4
2.6.6 | CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N.22 DESENVOLVIMENTO 76 CM | M | 8.46
2.6.7 | GUIA PARA CABO DE AÇO (PITÃO ATARRACHANTE E BUCHA PARA CONCRETO - MED. 4,4 X 76MM, EM AÇO ZINCADO) PARA SEGURANÇA EM MANUTENÇÃO. INCLUINDO FURO NA CINTA EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA GUIA. APÓS A FURAÇÃO, COLOCAR A GUIA PARA CABO DE AÇO E FAZER A VEDAÇÃO COM RESINA QUÍMICA | UN | 6
2.7 | FORRO
2.7.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, RESISTENTE À UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO | m² | 10.17
2.8 | PISOS
2.8.1 | CONTRA PISO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO COM BETONEIRA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. FCK 20 MPA. ESPESSURA 6 CM | m² | 19.89
2.8.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=5 CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | m² | 19.89
2.8.3 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 | m² | 19.89
2.8.4 | (1) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 10.17
2.8.5 | (2) PISO EM MANTA VINÍLICA EM PLACAS (MEDIDAS 60 X 60 CM), ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE IIA DE ENERGIA RADIANTE, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PAVIFLEX NATURAL, COLEÇÃO THRU, CÓDIGO 9205691 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 78.74
2.8.6 | (3) APLICAÇÃO DE DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE ÚMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. | m² | 20.43
2.8.7 | (4) PISO EM CONCRETO DESEMPENADO MANUALMENTE, 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M APROXIMADAMENTE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA. | m² | 66.76
2.8.8 | (1) RODAPÉ EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO | M | 19.23
2.8.9 | (2) RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA EM PLACAS, ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE IIA DE ENERGIA RADIANTE,. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PAVIFLEX NATURAL, COLEÇÃO THRU, CÓDIGO 9205691 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. H = 7 CM, INCLUSIVE SUPORTE DE CANTO E PEÇA DE ARREMATE | M | 46.22
2.8.10 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN | 64
2.8.11 | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40 X 40 X 03 CM, NA COR AMARELO | m² | 0.96
2.8.12 | PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 25 X 25 CM, NA COR AMARELO | m² | 3.25
2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
2.9.1 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M, NAS PAREDES INTERNAS DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE PASSAGEM DAS REDES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E NAS CANALETAS TÉCNICAS, PISO E PAREDE (H = 1,40M) DA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR. | m² | 89.75
2.9.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO ARGAMASSA IMPERMEÁVEL ACRÍLICA E PINTURA COM MENBRANA ACRÍLICA APLICADA NA LAJE DE COBERTURA DA MARQUISE, PISO E PAREDE INTERNA (H=60CM) DO BARRILETE, CONFORME PROJETO | m² | 35
2.9.3 | EM TODOS OS SANITÁRIOS, SOB O PISO EM PORCELANATO E PAREDE COM ALTURA DE 30CM, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. | m² | 16.79
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.10.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | m³ | 3.64
2.10.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | m³ | 3.64
2.10.2 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
2.10.2.1 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 2.87
2.10.2.2 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 7.16
2.10.2.3 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 2.63
2.10.2.4 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 14
2.10.2.5 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 0.6
2.10.2.6 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 16.07
2.10.2.7 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 48.91
2.10.2.8 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO E TAMPA ABRE/FECHA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 4
2.10.2.9 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" | UN | 2
2.10.2.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM | UN | 3
2.10.2.11 | REFORMA DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DE NOVA REDE NA REDE EXISTENTE | UN | 3
2.10.2.12 | CANALETA MOLDADA IN LOCO COM GRELHA METÁLICA, L=20 CM | M | 2.4
2.10.3 | REDE DE ÁGUA FRIA
2.10.3.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 18.23
2.10.3.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 29.38
2.10.3.3 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 4
2.10.3.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 4
2.10.3.5 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões | M | 22.4
2.10.3.6 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 2
2.10.3.7 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 2
2.10.3.8 | TIJOLO COMUM PARA BASE DE RESERVATÓRIO E ARREMATES, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8 | m³ | 3
2.10.3.9 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 2
2.11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.11.1 | ESPELHO CRISTAL INCOLOR, 5MM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 50 X 90CM | m² | 1.35
2.11.2 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. | UN | 3
2.11.3 | BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, CONFORME NBR 9050:2015, COM TRÊS BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 3
2.11.4 | CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM X 35,5CM, COR BRANCO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO: L51.17(LAVATÓRIO) E CS1.17 (COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA DE ACIONAMENTO (WC PNE), BARRA DE APOIO, AREJADOR E TODOS OS ITENS PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 3
2.11.5 | TORNEIRA DE USO GERAL E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA | UN | 4
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.12.1 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS
2.12.1.1 | Remoção de base e haste de para-raios | UN | 1
2.12.1.2 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | M | 16
2.12.2 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA INFRA-ESTRUTURA
2.12.2.1 | "CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R2 DE (1,10X0,60X0,90M) COM FUNDO DRENO DE BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""TELEFONIA/DADOS""" | UN | 2
2.12.2.2 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3" (75 MM) | M | 3
2.12.2.3 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) | M | 28.26
2.12.3 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA
2.12.3.1 | PERFILADO FURADO 38X38MM FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14MSG - 1,897 MM , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 9
2.12.3.2 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | CJ | 62
2.12.3.3 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS (BOMBEIRO) | CJ | 19
2.12.3.4 | CONDULETE 11/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | CJ | 5
2.12.3.5 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 110
2.12.3.6 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (BOMBEIRO) | M | 28
2.12.3.7 | ELETRODUTO GALVANIZADO 11/2" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 15
2.12.3.8 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO | UN | 12
2.12.3.9 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 20 A - 250 V - NBR NM 60669 | CJ | 4
2.12.3.10 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 20 A - 250 V - NBR NM 60669 | CJ | 8
2.12.3.11 | TOMADAS TIPO DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 10 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO 4X2 | CJ | 16
2.12.3.12 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EQUIPADO COM CENTRAL DE COMANDO POR RÁDIO FREQUÊNCIA RECEBENDO OS SINAIS DOS COMANDOS REMOTOS A SER VISÍVEL E AUDÍVEL.(02 UNIDADES REMOTAS E CENTRAL DE COMANDO) | CJ | 3
2.12.3.13 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM, 4XTUB LED 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS COM LÂMPADA ESSENTIAL LED TUBE 9W 600MM 840 MV 900LM 100- 220V NÃO DIMERIZÁVEL | UN | 3
2.12.3.14 | "LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2XTUB LED 18W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS COM LÂMPADA ESSENTIAL LED TUBE PHILIPS 1200MM 18W/840 G13 100-220V NÃO DIMERIZÁVEL" | UN | 5
2.12.3.15 | "LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA LED Bulb 13- 10W E27 CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.45B- ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. " | UN | 6
2.12.3.16 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" - LED TIPO SBL | UN | 3
2.12.3.17 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ACLARAMENTO | UN | 3
2.12.3.18 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 630
2.12.3.19 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 530
2.12.3.20 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 40
2.12.3.21 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 6
2.12.3.22 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 120
2.12.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
2.12.4.1 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 1
2.12.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-GERAL EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 44 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
2.12.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QFL-ELEVADOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 700X500X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
2.12.5 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
2.12.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) - 0,40M DE LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 25,0 M DE COMPRIMENTO | m³ | 6
2.12.5.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | m³ | 6
2.12.5.3 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 25
2.12.5.4 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA | UN | 2
2.12.5.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM COM TAMPA TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 2
2.12.5.6 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 6
2.12.5.7 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 28
2.12.5.8 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 4
2.12.5.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 6
2.12.5.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE ATERRAMENTO , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 2
2.12.5.11 | LAUDO DA INSTALAÇÃO DE SPDA | UN | 1
2.13 | PINTURA
2.13.1 | PAREDE
2.13.1.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA PVA NAS PAREDES NOVAS E SOBRE SELADORA NAS PAREDES EXISTENTES ; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 416.96
2.13.1.2 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA (NAS PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO DULUX 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 156.34
2.13.1.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS, COR BRANCO. | m² | 91.68
2.13.1.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | m² | 204.79
2.13.1.5 | LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE | m² | 212.17
2.13.2 | TETO
2.13.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | m² | 10.17
2.13.2.2 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 138.47
2.13.2.3 | LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE | m² | 69.08
2.13.3 | OUTROS
2.13.3.1 | PINTURA COM TINTA ESMALTE EM RUFOS, CONTRA-RUFOS, CALHAS E TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DUAS DEMÃOS | m² | 28.35
2.14 | REVESTIMENTO
2.14.1 | PAREDE
2.14.1.1 | (3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 59.62
2.14.1.2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | m² | 518.01
2.14.1.3 | MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO. | m² | 518.01
2.14.2 | TETO
2.14.2.1 | CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA, E=5 MM | m² | 59.22
2.14.2.2 | MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM | m² | 59.22
2.14.3 | SOLEIRA E PEITORIL
2.14.3.1 | SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 9.53
2.14.3.2 | SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 48 CM. | M | 1.2
2.14.3.3 | SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 84 CM. | M | 1.2
2.14.3.4 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 38 CM. | M | 1.71
2.14.3.5 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 11.85
2.14.3.6 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 7.58
2.15 | CAIXILHOS
2.15.1 | ALUMÍNIO E AÇO
2.15.1.1 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM E PELICULA ENTRE VIDROS OPACA BRANCA, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. INCLUSIVE FERRAGENS, TRILHOS TRINCOS, ACESSORIOS E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,96 M | UN | 3
2.15.1.2 | (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 06 FOLHAS, SENDO 03 FOLHAS MAXIM-AR E 03 FOLHAS FIXAS COM VIDRO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, COM PELICULA ENTRE VIDROS INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,37 X 1,49 M. | UN | 5
2.15.1.3 | (V01) PORTINHOLA EM ALUMÍNIO 01 FOLHA DE ABRIR, NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. INCLUSIVE FERRAGENS, TRINCOS, DOBRADIÇAS (2 POR FOLHA), ACESSORIOS EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,96 M | UN | 3
2.15.1.4 | (V02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. INCLUSIVE NCLUSIVE FERRAGENS, TRINCOS, E TRILHOS, ACESSORIOS EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,56 M | UN | 1
2.15.1.5 | (P01) PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO, 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-PÂNICO COM FECHADURA EXTERNA, BANDEIRAS FIXAS LATERAL E SUPERIOR 5 FOLHAS, EM ALUMÍNIO COM VIDRO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, COM PELÍCULA ENTRE VIDROS INCOLOR. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,37 X 2,63 M. | UN | 1
2.15.1.6 | (A01) ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPESSURA 3/16". APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,70 X 0,70 M | UN | 1
2.15.2 | MADEIRA
2.15.2.1 | (P02) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHAS DE ABRIR COM PUXADOR HORIZONTAL PARA AUXILIO DE CADEIRANTES. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA), BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL, BATE-CADEIRA DE RODAS EM INOX POLIDO E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,90 X 2,14 M | UN | 3
2.16 | SERRALHERIA
2.16.1 | SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, INCLUINDO PLACAS EM BRAILE E ANÉIS DE BORRACHA | UN | 14
2.16.2 | CORRIMÃOS E GUARDACORPOS EM PERFIS DE AÇO TUBULARES E CHAPA METÁLICA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3/4", CONFORME PROJETO. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR PRETA. | M | 24.7
2.16.3 | GUARDACORPOS EM PERFIS DE AÇO TUBULARES E CHAPA METÁLICA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM TELA ARTÍSTICA EM ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 3/4", CONFORME PROJETO. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR PRETA. | M | 1.6
2.16.4 | CORRIMÃO DUPLO EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME PROJETO. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR PRETA. | M | 21.7
2.16.5 | RAMPA COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NA LAJE EM METALON 5 X 5 CM E CANTONEIRA 3/4" X 1/8", FECHAMENTO EM CHAPA XADREZ 3/8", REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA LATERAL QUE SERVE DE BASE PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO, CONFORME PROJETO ( RAMPA 1º PAVIMENTO) | UN | 1
2.16.6 | RAMPA COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO NA LAJE EM METALON 5 X 5 CM E CANTONEIRA 3/4" X 1/8", FECHAMENTO EM CHAPA XADREZ 3/8", REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA LATERAL QUE SERVE DE BASE PARA FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO, CONFORME PROJETO ( RAMPA 2º PAVIMENTO) | UN | 1
2.17 | ELEVADOR
2.17.1 | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1
2.17.2 | MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL | UN | 12
2.18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.18.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" | m² | 2
2.18.2 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 4.42
2.18.3 | Limpeza final da obra | m² | 226.8
3 | FEA - ADM - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
3.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
3.1.1 | CANTEIRO E GRAMA A REMOVER | m² | 5.3
3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, CAIXAS E ELEMENTOS HIDRÁULICOS | m² | 105.6
3.1.3 | RETIRADA DE CAIXILHO COM REAPROVEITAMLENTO E DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA ACESSO PROVISÓRIO | m² | 3
3.1.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, CONTRAPISO, VIGA EM CONCRETO, PLATIBANDA, PORTA, CAIXILHO, PEITORIL, PISO VINÍLICO E ESCADA INTERNA PARA READEQUAÇÃO DE NÍVEL, CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO. | UN | 1
3.1.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 15
3.1.6 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | m³ | 15
3.1.7 | ISOLAMENTO DO PAVIMENTO COM TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE MONTAGEM - MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6 MM | m² | 19.8
3.1.8 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO | m² | 29
3.2 | ACESSO PROVISÓRIO
3.2.1 | PORTA DE ACESSO PROVISÓRIO, EM ALUMÍNIO E VIDRO, 01 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA SUPERIOR 01 FOLHA FIXA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO COR BRANCO. NA PORTA E NA BANDEIRA, VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO SOLERIA EM GRANITO ARABESCO BRANCO. INCLUSIVE VIDROS, FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,91 X 3,00 M | UN | 1
3.2.2 | RETIRADA DE PORTA COM BANDEIRA SUPERIOR FIXA E SOLEIRA APÓS O TÉRMINO DA OBRA | UN | 1
3.2.3 | RECONSTRUÇÃO DE PEITORIL EM CONCRETO (E = 5 CM, H = 30 CM) | M | 0.9
3.2.4 | RECOLOCAÇÃO DE CAIXILHO APÓS O TÉRMINO DA OBRA | UN | 1
3.2.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA (NOVO PEITORIL) SOBRE SELADORA SELADORA - PARA PAREDES INTERNAS (COR BRANCA) E EXTERNAS (COR CINZA), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | m² | 0.54
3.3 | INFRA-ESTRUTURA
3.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | m³ | 18.64
3.3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | m³ | 11.71
3.3.3 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 12.77
3.3.4 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS | m² | 38.66
3.3.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 7
3.3.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 774
3.3.7 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | m² | 12.77
3.3.8 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 6.93
3.3.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 6.93
3.3.10 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss | TX | 1
3.3.11 | Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t | M | 285
3.3.12 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 15
3.4 | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA
3.4.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 46.83
3.4.2 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 227.7
3.4.3 | "LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 500KGF/M² " | m² | 48.9
3.4.4 | "LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 800KGF/M² " | m² | 13.1
3.4.5 | "LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 1100KGF/M² " | m² | 5.23
3.4.6 | GRAUTE PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 15MPA | m³ | 16.57
3.4.7 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 16.57
3.4.8 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. VIGAS | KG | 75
3.4.9 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | m³ | 6.93
3.4.10 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | m² | 11
3.4.11 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 592
3.4.12 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 400
3.4.13 | ALVENARIA PARA BASE DE RESERVATÓRIO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8 | m³ | 0.56
3.5 | COBERTURA
3.5.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM PU. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: ESPAÇADORES ENTRE TELHAS; FIXADORES AUTOPERFURANTES COM ACABAMENTO ALUMINIZADO E CABEÇA EM AÇO INOX, SENDO DE 12-14X3/4" NA ESTRUTURA E DE 1/4-14X7/8" NA COSTURA DE DUAS CHAPAS; FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 21.2
3.5.2 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 43 CM | M | 36.31
3.5.3 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 32 CM | M | 19.72
3.5.4 | CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N.22 DESENVOLVIMENTO 76 CM, INCLUSIVE TÁBUA E MÃO FRANCESA | M | 10.96
3.5.5 | GUIA PARA CABO DE AÇO (PITÃO ATARRACHANTE E BUCHA PARA CONCRETO - MED. 4,4 X 76MM, EM AÇO ZINCADO) PARA SEGURANÇA EM MANUTENÇÃO. INCLUINDO FURO NA CINTA EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA GUIA. APÓS A FURAÇÃO, COLOCAR A GUIA PARA CABO DE AÇO E FAZER A VEDAÇÃO COM RESINA QUÍMICA | UN | 4
3.6 | FORRO
3.6.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO, INCLUINDO RECORTE E MOLDURA PARA APIO EM ABERTURAS (ALÇAPÃO) | m² | 17.31
3.6.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, RESISTENTE À UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO | m² | 10.44
3.7 | PISOS
3.7.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=5 CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | m² | 23.2
3.7.2 | CONTRA PISO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO COM BETONEIRA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. FCK 20 MPA. ESPESSURA 6 CM | m² | 23.2
3.7.3 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 | m² | 59.38
3.7.4 | PISO EM PLACAS DE GRANITO 40 X 40 CM, JUPARANÁ SALMÃO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE, COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE DE SILICONE. | m² | 36.49
3.7.5 | PISO EM PLACAS DE GRANITO 40 X 40 CM, JUPARANÁ SALMÃO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE, COM ACABAMENTO LEVIGADO, INCLUINDO APLICAÇÃO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE DE SILICONE. | m² | 12.45
3.7.6 | (3) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 10.44
3.7.7 | (4) APLICAÇÃO DE DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE ÚMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. | m² | 13.72
3.7.8 | (5) PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M, CONCRETO 30 MPA, ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE. | m² | 89.49
3.7.9 | (3) RODAPÉ EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR OFF WHITE. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO | M | 19.59
3.7.10 | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40 X 40 X 3,5 CM, NA COR AMARELO | m² | 0.64
3.7.11 | PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 25 X 25 CM, NA COR AMARELO | m² | 1.08
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.8.1 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS BALDRAME, NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M, NAS PAREDES E PISOS DA CAIXA DE CORRIDA (QUE ESTIVER EM CONTATO COM O SOLO, H=1,40 M) DO ELEVADOR E INTERIOR DE CAIXAS DE HIDRAULICA E ELÉTRICA ENTERRADAS. | m² | 86.88
3.8.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO ARGAMASSA IMPERMEÁVEL ACRÍLICA E PINTURA COM MEMBRANA ACRÍLICA APLICADA NA LAJE DE COBERTURA DA MARQUISE, PISO E PAREDE INTERNA (H=60CM) DO BARRILETE, CONFORME PROJETO | m² | 19.98
3.8.3 | EM TODOS OS SANITÁRIOS, SOB O PISO EM PORCELANATO E PAREDE COM ALTURA DE 30CM, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. | m² | 12.35
3.9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.9.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | m³ | 6.04
3.9.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | m³ | 6.04
3.9.2 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
3.9.2.1 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 13.46
3.9.2.2 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 10.16
3.9.2.3 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 5.85
3.9.2.4 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 14.5
3.9.2.5 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 22.37
3.9.2.6 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 39.8
3.9.2.7 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO E TAMPA ABRE/FECHA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 4
3.9.2.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 8 CM, DIMENSÕES 40 X 40 X 60 CM | UN | 1
3.9.2.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 8 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM | UN | 2
3.9.2.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 8 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM, TAMPA COM GRELHA | UN | 2
3.9.2.11 | CANALETA MOLDADA IN LOCO COM GRELHA METÁLICA, L=20 CM | M | 2.56
3.9.3 | REDE DE ÁGUA FRIA
3.9.3.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 31.95
3.9.3.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 5.28
3.9.3.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 25.39
3.9.3.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 0.2
3.9.3.5 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN | 3
3.9.3.6 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 4
3.9.3.7 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões | M | 18.04
3.9.3.8 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 2
3.9.3.9 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 2
3.9.3.10 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 2
3.10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
3.10.1 | ESPELHO CRISTAL INCOLOR, 5MM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 50 X 90CM | m² | 1.35
3.10.2 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. | UN | 3
3.10.3 | BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO ASSENTO PNE, VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, CONFORME NBR 9050:2015, COM TRÊS BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 3
3.10.4 | CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM X 35,5CM, COR BRANCO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO: L510 (LAVATÓRIO) E C510 (COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA PARA ACIONAMENTO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA BENEFIT, MODELO TORNEIRA PRESSMATIC, CÓDIGO 00490706 - DOCOL, DECA, LORENZETTI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO BARRAS DE APOIO E TODOS OS ITENS PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 3
3.10.5 | TORNEIRA DE USO GERAL E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA | UN | 4
3.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.11.1 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3.11.1.1 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | M | 12
3.11.2 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA
3.11.2.1 | PERFILADO FURADO 38X38MM FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14MSG - 1,897 MM , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 25
3.11.2.2 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | CJ | 70
3.11.2.3 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS (BOMBEIRO) | CJ | 19
3.11.2.4 | CONDULETE 1 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | CJ | 3
3.11.2.5 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 90
3.11.2.6 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (BOMBEIRO) | M | 25
3.11.2.7 | ELETRODUTO GALVANIZADO 11/2" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 28
3.11.2.8 | ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DE 1" INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 9
3.11.2.9 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO | UN | 12
3.11.2.10 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 3
3.11.2.11 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 20 A - 250 V - NBR NM 60669 | CJ | 5
3.11.2.12 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 20 A - 250 V - NBR NM 60669 | CJ | 6
3.11.2.13 | TOMADAS TIPO DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 10 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO 4X2 | CJ | 20
3.11.2.14 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EQUIPADO COM CENTRAL DE COMANDO POR RÁDIO FREQUÊNCIA RECEBENDO OS SINAIS DOS COMANDOS REMOTOS A SER VISÍVEL E AUDÍVEL.(02 UNIDADES REMOTAS E CENTRAL DE COMANDO) | CJ | 3
3.11.2.15 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25MM, 4XTUB LED 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS COM LÂMPADA ESSENTIAL LED TUBE 9W 600MM 840 MV 900LM 100- 220V NÃO DIMERIZÁVEL | UN | 6
3.11.2.16 | "LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2XTUB LED 18W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS COM LÂMPADA ESSENTIAL LED TUBE PHILIPS 1200MM 18W/840 G13 100-220V NÃO DIMERIZÁVEL" | UN | 2
3.11.2.17 | "LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W. CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.45B- ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. " | UN | 5
3.11.2.18 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" - LED TIPO SBL | UN | 3
3.11.2.19 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ACLARAMENTO | UN | 4
3.11.2.20 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 675
3.11.2.21 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 376
3.11.2.22 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 15
3.11.2.23 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30
3.11.2.24 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 100
3.11.3 | DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA
3.11.3.1 | "CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R2 DE (1,10X0,60X1,20M) COM FUNDO DRENO DE BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO ""TELEFONIA""" OU """COMPUTAÇÃO"""" | UN | 1
3.11.3.2 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3" (75 MM) | M | 1.5
3.11.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
3.11.4.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA , TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A - QUADRO GERAL | UN | 1
3.11.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-GERAL EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 44 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
3.11.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QFL-ELEVADOR) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 700X500X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO. | UN | 1
3.11.5 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
3.11.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1° E 2° CATEGORIA EM VALA, 0,40M DE LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 25,0 M DE COMPRIMENTO | m³ | 5.84
3.11.5.2 | REATERRO DE VALETA APILOADO | m³ | 5.84
3.11.5.3 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 18
3.11.5.4 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA | UN | 2
3.11.5.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM COM TAMPA TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 2
3.11.5.6 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 50MM² PARA HASTE Ø5/8" | UN | 6
3.11.5.7 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 25
3.11.5.8 | TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 600MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 4
3.11.5.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 6
3.11.5.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE ATERRAMENTO , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 2
3.11.5.11 | LAUDO DA INSTALAÇÃO DE SPDA | UN | 1
3.12 | PINTURA
3.12.1 | PAREDE
3.12.1.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS (NAS PAREDES INTERNAS) SOBRE MASSA PVA NAS PAREDES NOVAS E SOBRE SELADORA NAS PAREDES EXISTENTES ; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 227.87
3.12.1.2 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO FOSCO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA (NAS PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 141.13
3.12.1.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS, COR BRANCO. | m² | 85.31
3.12.1.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA NOVA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | m² | 80.03
3.12.1.5 | LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE | m² | 147.84
3.12.2 | TETO
3.12.2.1 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX. EM FORRO E LAJE NOVA | m² | 52
3.12.2.2 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. -EM FORRO, LAJE NOVA E EXISTENTE | m² | 86
3.12.2.3 | LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE | m² | 34
3.12.3 | OUTROS
3.12.3.1 | PINTURA COM TINTA ESMALTE EM RUFOS, CONTRA-RUFOS, CALHAS E TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DUAS DEMÃOS | m² | 35.91
3.13 | REVESTIMENTO
3.13.1 | PAREDE
3.13.1.1 | (3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | m² | 54.26
3.13.1.2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | m² | 275.42
3.13.1.3 | MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO. | m² | 275.42
3.13.2 | TETO
3.13.2.1 | CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA, E=5 MM | m² | 24.1
3.13.2.2 | MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM | m² | 24.1
3.13.3 | SOLEIRA E PEITORIL
3.13.3.1 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 8.93
3.13.3.2 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 39 CM. | M | 4.21
3.13.3.3 | SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 48 CM. | M | 4.21
3.13.3.4 | SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 48 CM. | M | 1.71
3.13.3.5 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 5.71
3.13.3.6 | APLICAÇÃO EM GRANITO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE DE SILICONE. | m² | 56.75
3.14 | CAIXILHOS
3.14.1 | ALUMÍNIO E AÇO
3.14.1.1 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, 02 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,96 M | UN | 3
3.14.1.2 | (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 03 FOLHAS MAXIM-AR E 06 FOLHAS FIXAS COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, COM PELÍCULA ENTRE VIDROS INCOLOR. EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821.NAS FOLHAS VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,57 X 2,36 M. | UN | 2
3.14.1.3 | (V01) PORTINHOLA EM ALUMÍNIO 01 FOLHA DE ABRIR, NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. INCLUSIVE FERRAGENS, TRINCOS, DOBRADIÇAS (2 POR FOLHA), ACESSORIOS EM ALUMINIO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 1,16 M | UN | 3
3.14.1.4 | (V02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,56 M | UN | 1
3.14.1.5 | (P01) PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-PÂNICO, BANDEIRAS FIXAS LATERAL E SUPERIOR 5 FOLHAS, EM ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM, COM PELÍCULA ENTRE VIDROS INCOLOR. EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,57 X 2,54 M. | UN | 1
3.14.1.6 | (A01) ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPESSURA 3/16". APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,70 X 0,70 M | UN | 1
3.14.2 | MADEIRA
3.14.2.1 | (P02) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHAS DE ABRIRL. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA), BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL E ACESSÓRIOS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,90 X 2,14 M | UN | 3
3.15 | ELEVADOR
3.15.1 | ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) | UN | 1
3.15.2 | MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL | UN | 12
3.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.16.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" | m² | 2
3.16.2 | Limpeza final da obra | m² | 140.56
4 | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
Total de materiais:
Total de mão de obra:
Subtotal MAT+MO+AdmLocal
[6 empty] | BDI | (_____%):
Total final da obra:

## cronograma- FEA- VAZIA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
LOGOTIPO DA EMPRESA | [13 empty] | BDI(%) | %
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
| OBRA: FEA - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE - DEA E ADM | [12 empty] | Data:
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 ATÉ 13 | MÊS 14 ATÉ 22 | MÊS 23 ATÉ 25
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2 | FEA - DEA - ACESSIBILIDADE
2.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
2.2 | ACESSO PROVISÓRIO
2.3 | INFRA-ESTRUTURA
2.4 | SUPERESTRUTURA
2.5 | ALVENARIAS
2.6 | COBERTURA
2.7 | FORRO
2.8 | PISOS
2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.13 | PINTURA
2.14 | REVESTIMENTO
2.15 | CAIXILHOS
2.16 | SERRALHERIA
2.17.1 | ELEVADOR
2.17.2 | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS
2.18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3 | FEA - ADM - ACESSIBILIDADE
3.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
3.2 | ACESSO PROVISÓRIO
3.3 | INFRA-ESTRUTURA
3.4 | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA
3.5 | COBERTURA
3.6 | FORRO
3.7 | PISOS
3.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
3.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.12 | PINTURA
3.13 | REVESTIMENTO
3.14 | CAIXILHOS
3.15.1 | ELEVADOR
3.15.2 | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS
3.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4 | SERVIÇOS FINAIS
SUB-TOTAL
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( _____ % ) | R$
| BDI ( ______ %) | R$
| T O T A L | R$