## Modelo Planilha
| Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
OBRA: REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA/PROEC LOCAL DA OBRA: RUA CÂNDIDO PORTINARI, Nº 165 - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" - CAMPINAS/SP
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 4.5
1.2 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 132.29
1.3 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 4
1.4 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 31.8
1.5 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1
1.6 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.93
2.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 16.27
2.3 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 101.27
2.4 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 6
2.5 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 31.2
2.6 | Retirada de armário em madeira ou metal | m² | 6.03
2.7 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 28.2
2.8 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 5.2
2.9 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 6
2.10 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 8.66
2.11 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UN | 6
2.12 | Retirada de purificador/bebedouro | UN | 1
2.13 | Retirada de torneira ou chuveiro | UN | 6
2.14 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 10
2.15 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 26.26
2.16 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | M | 3.2
2.17 | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil | UN | 5
2.18 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 32.31
3 | ALVENARIA PARA BASE/FECHAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO
3.1 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 1.23
3.2 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 3.87
3.3 | Chapisco | m² | 32.39
3.4 | Emboço comum | m² | 24.65
3.5 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 7.74
3.6 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 7.33
4 | PISOS E RODAPÉS
4.1 | Piso em granilite moldado no local | m² | 48.28
4.2 | Soleira em granilite moldado no local | M | 0.9
4.3 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 26.53
4.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.05
4.5 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 5.22
4.6 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 5.22
4.7 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 3.89
4.8 | Cimentado desempenado | m² | 16.1
4.9 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 40.96
4.10 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 99.13
4.11 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 60.92
4.12 | Rodapé em poliestireno branco, altura 10cm | M | 129
4.13 | Copia - Rodapé em poliestireno preto, altura 10cm | M | 26
5 | PAREDES DRYWALL
5.1 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | m² | 117.42
5.2 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 128.29
5.3 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | m² | 93.34
6 | FORROS
6.1 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 50.44
6.2 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 23.79
7 | COBERTURA DO ACESSO
7.1 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm | m² | 40.96
7.2 | Alumínio liso para complementos e reparos | KG | 569.57
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 47.73
8.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 5.04
8.3 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 7.71
8.4 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 35.98
8.5 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 16.82
8.6 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 16.65
8.7 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 3
8.8 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. AF_05/2018 | UN | 1
8.9 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1
9.2 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 1
9.3 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 16
9.4 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 17
9.5 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 24
9.6 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 42
9.7 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 2
9.8 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 6
9.9 | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 3
9.10 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 3
9.11 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 3
9.12 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 3
9.13 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 11.8
9.14 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | M | 485.53
9.15 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | M | 485.53
9.16 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm | UN | 218
9.17 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 93.6
9.18 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 15
9.19 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 34
9.20 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 131
9.21 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 3
9.22 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 11
9.23 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 4
9.24 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | UN | 7
9.25 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio | UN | 5
9.26 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 623.14
9.27 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1721.05
9.28 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 397.55
9.29 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | UN | 122
9.30 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | UN | 61
9.31 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | UN | 9
9.32 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 9
9.33 | Spot Mini LED redondo de embutir - 5 W - Ø75mm - 127/220 V - 3500 K, em ABS de alta qualidade branco- Fornecimento e instalação | UN | 13
9.34 | Spot LED Par20 de embutir quadrado - 7 W - 12x12cm - 127/220 V - 6500 K, em ABS de alta qualidade branco - Fornecimento e instalação | UN | 6
9.35 | Fornecimento e instalação de Placa de LED quadrada de embutir - 18 W - 22,5x22,5cm - 127/220 V - 4000 K, corpo em alumínio branco e difusor acrílico translúcido | UN | 7
10 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
10.1 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 5
10.2 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 2
10.3 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 4
10.4 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | UN | 24
10.5 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 66.77
10.6 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 74.9
10.7 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 68.07
10.8 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 71.9
10.9 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | M | 66.77
10.10 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | M | 68.07
10.11 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 74.9
10.12 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 71.9
10.13 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 149.47
10.14 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 149.47
10.15 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 151
10.16 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 74.74
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
11.1 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 1
11.2 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 7
11.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 9
11.4 | Porta acústica de madeira | m² | 1.68
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS
12.1 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 25.52
12.2 | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | m² | 8.1
12.3 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto | m² | 4.06
12.4 | Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | m² | 4.6
12.5 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 33.62
12.6 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | m² | 4.06
12.7 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 1
12.8 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 800 mm | UN | 1
13 | PINTURA
13.1 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 748.99
13.2 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1166.22
13.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 29.72
13.4 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 37.28
14 | LOUÇAS E BANCADAS
14.1 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 5
14.2 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 5
14.3 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1
14.4 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 3
14.5 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 4
14.6 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 1
14.7 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 4.38
15 | METAIS E ACESSÓRIOS
15.1 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 4
15.2 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1
15.3 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | UN | 4
15.4 | Torneira volante tipo alavanca | UN | 1
15.5 | Ducha higiênica cromada | UN | 6
15.6 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4
15.7 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UN | 1
15.8 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 6
15.9 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | UN | 3
15.10 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 1
15.11 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 5
15.12 | Válvula americana | UN | 1
15.13 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 5
15.14 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | UN | 3
15.15 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 12.81
15.16 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 60 x 160 cm | UN | 5
15.17 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 1.9
15.18 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 2
15.19 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 0.8
15.20 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 6
15.21 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 0.6
15.22 | Dispenser saboneteira em aço inox escovado, incluindo fornecimento e instalação | UN | 4
15.23 | Dispenser toalheiro em aço com pintura epóxi cor branca, incluindo fornecimento e instalação | UN | 3
15.24 | Dispenser porta-papel higiênico para rolão em aço com pintura epóxi branca, contendo suporte para cadeado, incluindo fornecimento e instalação | UN | 6
16 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
16.1 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 1
16.2 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 1
16.3 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 2
16.4 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 5
16.5 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | UN | 4
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | m² | 6.12
17.2 | Verniz acrílico | m² | 6.12
17.3 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 6.12
17.4 | Desmobilização de construção provisória | m² | 31.8
17.5 | Limpeza final da obra | m² | 150
17.6 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 - Elaboração de Ass Built para atualização do projeto executado | UN | 2
[6 empty] | Totais | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total de materiais (R$) |  |  | 0
[5 empty] | Total de mão de obra (R$) |  |  | 0
[5 empty] | Adm Local - xx% MAT+MO (R$) |  |  | 0
[5 empty] | Subtotal de MO+MAT+AdmLocal (R$) |  |  | 0
[5 empty] | Total do BDI (R$) |  | 0% | 0
[5 empty] | Total Geral (R$) |  |  | 0

## Modelo Cronograma
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
OBRA: REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA/PROEC LOCAL DA OBRA: RUA CÂNDIDO PORTINARI, Nº 165 - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" - CAMPINAS/SP
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100%
3 | ALVENARIA PARA BASE/FECHAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO | 100%
4 | PISOS E RODAPÉS | 100%
5 | PAREDES DRYWALL | 100%
6 | FORROS | 100%
7 | COBERTURA DO ACESSO | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100%
10 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100%
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100%
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100%
13 | PINTURA | 100%
14 | LOUÇAS E BANCADAS | 100%
15 | METAIS E ACESSÓRIOS | 100%
16 | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 100%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100%
18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100%
19 | BDI | 100%
Custo
| Porcentagem |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Porcentagem Acumulado |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Custo Acumulado